## Total Materials
Material | SKU | Quantity | Unit
2 X 6IN MEDIUM L ANGLE ZMAX ML26Z | FIJA0345 | 12 | UN
ABRAZADERA 1/2 20MM ELECTROGALV | ELEC0460 | 124 | UN
ABRAZADERA 25MM OMEGA | ELEC0634 | 20 | UN
ABRAZADERA REGULABLE ACE INOX 13MM 118-140 | HERR0700 | 2 | UN
ABRAZADERA REGULABLE ACE INOX 13MM 84-108 | HERR0699 | 2 | UN
ACOPLE REDUCCION PLASTICO 125MM - 100MM | VETI0046 | 1 | UN
ACOPLE REDUCCION PLASTICO 125MM -150 MM | VETI0045 | 1 | UN
ADHESIVO AEROLITE UP-4145 SACO 25 Kg | ADHE0063 | 0.25 | SACO
ADHESIVO CPVC 240CC 2025317 | AGPO0211 | 1 | UN
ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX 60 | ADHE0061 | 0.09 | UN
ADHESIVO DE MONTAJE MULTIPROPOSITO 850 - HEAVY DUTY | SELL0045 | 0.25 | UN
ADHESIVO VINILIT TRADICIONAL 240CC | ADHE0012 | 0.5 | UN
AGUARRAS MINERAL 1 LT | HERR0470 | 0.5 | UN
AISLA POLIESTER 36M2 50MMX2,4X15M (FISITERM) | AISL0023 | 1.35 | ROLLO
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 | ACER0002 | 0.5 | KG
ALGIFOL MADERA CASTAÑO TINETA | REVT0131 | 0.12 | TINETA
AMARRA PLASTICA BLANCA 4,8X287MM | HERR0008 | 0.15 | UN
ANCLAJE TITEN 1/2x4 ZINCADO | FIJA0246 | 6 | UN
ANGULO ALUMINIO 20 X 20 MATE | ESQI0031 |  | UN
ANGULO LAM 025X025X3MM | ACER0078 | 0.28 | UN
ANTICORROSIVO NEGRO GL | REVT0003 | 0.5 | GALON
ATRIL METALICO LAVARROPA 15L 2-PATAS | ARCO0056 | 1 | UN
AUTOPERFORANTE STITCH HEX- 1/4 - 14/7/8 | FIJA0424 | 150 | UN
BAJADA CEMENTADA BLANCO UNIVERSAL 2028869 | AGLL0021 | 1 | UN
BARNIZ VITRIFICANTE POLIURETANO GALON | REVT0147 | 1 | UN
BARRA BAÑO EXTENSIBLE 90-160 BLANCO | ARBA0149 | 1 | UN
BARRA PLETINA 38X5X6000 | ACER0145 | 0.03 | UN
BARRA PLETINA38X10X6000 | ACER0144 | 0.03 | UN
BISAGRA 2 1/2 ACERO INOXIDABLE | QCLL0090 | 2 | UN
BROCHA 1 | HERR0033 | 0.5 | UN
BROCHA 1-1/2 | HERR0034 |  | UN
BROCHA 2 | HERR0255 | 1.15 | UN
BROCHA 2-1/2 | HERR0035 |  | UN
BROCHA 3 | HERR0036 | 2 | UN
BROCHA 4 | HERR0256 | 1.85 | UN
BURLETE TERMINACIÓN P/PLATO DUCHA 3MTS | ARBA0011 | 1 | UN
CABLE BLANCO 1,5MM2 450-750V | ELEC0111 | 50 | ML
CABLE BLANCO 2,5MM2 450-750V | ELEC0023 | 143 | ML
CABLE FLEXIBLE 10AWG M/S/C/B/FLEX | ELEC0506 | 26 | UN
CABLE ROJO 1,5MM2 450-750V | ELEC0113 | 146 | ML
CABLE ROJO 2,5MM2 450-750V | ELEC0029 | 143 | ML
CABLE VERDE 1,5MM2 450-750V | ELEC0115 | 50 | ML
CABLE VERDE 2,5MM2 450-750V | ELEC0030 | 143 | ML
CAJA EMPALME PLASTICA 7010-PMD DIN HORIZONTAL | ELEC0458 | 1 | UN
CAJA EMPOTRABLE PLASTICA 3P RECTANGULAR AZUL | ELEC0164 | 47 | UN
CAJA ESTANCA UNIVERSAL | ELEC0303 | 1 | UN
CAJA HIDROBOX SIMPLE IP55 C/ENCHUFE 2P+T 10/16A EKOLINE | ELEC0660 | 1 | UN
CALEFONT G/L 12L T/F C/A S/K RHEEM | ARCO0092 | 1 | UN
CALZO ACRISTALAMIENTO ANCHO 22-24 x 3 mm | VARI0245 | 30 | UN
CALZO ACRISTALAMIENTO ANCHO 22-24 x 5 mm | VARI0246 | 40 | UN
CALZO-AMARILLO-100X20X4MM | VARI0362 | 30 | UN
CALZO-AZUL-100X20X2MM | VARI0364 | 20 | UN
CALZO-NEGRO-100X20X6MM | VARI0363 | 10 | UN
CAMPANA KUBLI SLIM SILVER | ARCO0075 | 1 | UN
CANALETA AGUA LLUVIA PRO 110 [MM] x 4 [M] BLANCA 2028229 | AGLL0004 | 1 | UN
CANALETA AGUA LLUVIA PRO 110 [MM] x 4 [M] NEGRO | AGLL0030 |  | UN
CAPUCHON GOMA SANITARIO 040X032 | ARBA0013 | 1 | UN
CAPUCHON GOMA SANITARIO 050X040 | ALCN0113 | 2 | UN
CARTUCHO YANES GAS BUTANO (190GRS) | EQPO0005 | 0.02 | UN
CAVE POLFLEX 20L | IMPE0005 | 0.23 | TINETA
CELOSIA BEAGLE 35 X 13CM BLANCO | VETI0044 | 2 | UN
CELOSIA EXTERIOR WIND BAFFLE 100MM BLCA | VETI0034 | 1 | UN
CELOSIA EXTERIOR WIND BAFFLE 150MM BLCA | VETI0042 | 2 | UN
CELOSIA VENT. PLANA 023X023CM BLANCA | VETI0017 | 1 | UN
CERRADURA MANILLA EMBUTIDA SCANAVINI 1080 ACCESO | QCLL0015 | 2 | UN
CERRADURA TUBULAR ANDESLOCK AA44 - BAÑO | QCLL0103 | 1 | UN
CERRADURA TUBULAR SCANAVINI AA40 - DORMITORIO | QCLL0104 | 2 | UN
CINTA AISLANTE VINILICA 19MM X18MTS BLANCO - AM TEMFLEX 165 | ELEC0483 | 0.15 | UN
CINTA AISLANTE VINILICA 19MM X18MTS ROJO - AM TEMFLEX 165 | ELEC0481 | 0.15 | UN
CINTA AISLANTE VINILICA 19MM X18MTS VERDE - AM TEMFLEX 165 | ELEC0482 | 0.15 | UN
CINTA ALUMINIO 30 MIC 50MMX50M | REVT0226 | 0.05 | UN
CINTA ENMASCARAR 1 (PEGOTE) | ADHE0021 | 25 | UN
CINTA ENMASCARAR 2 (PEGOTE) | ADHE0022 | 15 | UN
CINTA GALVANIZADA PERFORADA 10MTS | HERR0052 | 0.45 | UN
CINTA GOMA AUTOFUNDENTE EPR 5M 19MM X 0.76MM NEGRA | ELEC0675 | 2 | UN
CINTA TEFLON 1/2 | AGPO0001 | 2 | UN
CINTA VINIL 19MM X 9MM TEMFLEX 165 NEGRO | ELEC0605 | 1 | UN
CLAVO ANILLADO PROFIX 2.5X50MMX300X30 | FIJA0418 | 0.09 | CAJA
CLAVO GALVANIZADO EN CALIENTE 10D 3.8MM X 76.2MM 50UNI | FIJA0349 | 88 | UN
CLAVO HELICOIDAL PROFIX 2.5X65mmX300X30 | FIJA0284 | 0.15 | CAJA
CLAVO HELICOIDAL PROFIX 2.8X75mmX250X20 | FIJA0283 | 0.35 | CAJA
CLAVO R20 034X100 BK 96MM (1500UN) | FIJA0031 | 2.39 | CAJA
CLEANER ILLBRUCK AA290 | SELL0042 | 0.15 | UN
CLIP ABRAZADERA TUBO BAJADA 80 [MM] BLANCO | AGLL0002 | 5 | UN
CLIP FIJACION PANEL CN-2 | HOJL0012 | 80 | UN
CODO CPVC 3/4 X 1/2 SO-HE METALICO CON DERIVACION | AGPO0200 | 2 | UN
CODO PVC P/TUBO BAJADA BLANCO 45° H-H 9053245 | AGLL0029 | 5 | UN
CODO PVC SANITARIO 40 X 45° BLANCO 2028807 | ALCN0115 | 1 | UN
CODO SANITARIO BANCO REGISTRO C/G 110X87,5 (2028327) | ALCN0144 | 1 | UN
CODO SANITARIO BLANCO 040X87,5° C/GOMA 2028809 | ALCN0020 |  | UN
CODO SANITARIO BLANCO 050X45° 2028811 | ALCN0021 | 2 | UN
CODO SANITARIO BLANCO 050X87,5° 2028814 | ALCN0022 | 18 | UN
CODO SANITARIO BLANCO 075X87,5° 2028818 | ALCN0024 | 4 | UN
CODO SANITARIO BLANCO 110X45° 2028819 | ALCN0025 | 1 | UN
CODO SANITARIO BLANCO 110X87,5° C/GOMA 2028822 | ALCN0026 | 3 | UN
COLA FRIA 20KG | ADHE0069 | 0.5 | TINETA
CONMUTADOR 9/24 16A 250V SINTHESI S17 NOIR | ELEC0537 | 2 | UN
COPLA SANITARIO BLANCO 040MM | ALCN0032 |  | UN
COPLA SANITARIO BLANCO 050MM 2028843 | ALCN0033 | 13 | UN
COPLA SANITARIO BLANCO 075MM | ALCN0034 | 1 | UN
COPLA SANITARIO BLANCO 110MM 2028847 | ALCN0098 | 7 | UN
COPLA TUBO BAJADA 80 [MM] BLANCO 2028872 | AGLL0008 | 1 | UN
CPVC BUJE REDUCCION CORTO½*3/4 9052737* | AGPO0279 | 8 | UN
CPVC CODO 3/4 X90° SO-SO 9052748* | AGPO0199 | 48 | UN
CPVC COPLA 3/4 SO-SO 9052752* | AGPO0203 | 2 | UN
CPVC CURVA SOBREPASO 3/4 | AGPO0204 | 2 | UN
CPVC TAPON /SO ¾ 9053362* | AGPO0212 | 6 | UN
CPVC TEE 3/4 SO-SO-SO 9052766* | AGPO0206 | 10 | UN
CPVC TERMINAL 1/2 SO-HE MET 9052770* | AGPO0215 | 4 | UN
CPVC TERMINAL 1/2 SO-HI MET 9052771* | AGPO0284 | 4 | UN
CPVC TERMINAL 3/4 SO-HE MET 9052775* | AGPO0201 | 3 | UN
CUBIERTA EMBALLETADA GRIS SILVER 0,5 X 9,55ml | HOJL0048 | 7.5 | UN
CUBREJUNTA ALFOMBRA. J BEIGE ROLLO 50m | PISO0026 |  | M
CUBREJUNTA TRANSICION MANDALA GRECO PVC | MODU0043 | 0.99 | UN
CURVA CONDUIT 40MM | ELEC0680 | 1 | UN
CURVA PVC 3/4 (25mm) 90 G. CEM. | ELEC0200 |  | UN
CURVA PVC 32MM 90° | ELEC0378 |  | UN
DESAGUE PLASTICO TINA C/REBALSE C/SIFON HOFFENS | ARBA0019 | 1 | UN
DILUYENTE DUCO 1LT | HERR0632 | 1 | UN
DILUYENTE JOTUN THINNER N° 7 (5 LTS) | REVT0134 | 1 | LTS
DILUYENTE SINTETICO 1 LTS | HERR0343 | 1 | UN
DISCO CORTE 4-1/2 MILIMETRICO | HERR0264 | 3 | UN
DISCO DESBASTE 4-1/2 | HERR0266 | 1.5 | UN
DISCO TRASLAPADO G-040 | HERR0268 | 0.75 | UN
DUCTO 5 ALUMINIO SEMIRIGIDO 2MTS | VETI0037 | 1 | UN
DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 100 mm CON NUCLEO DE ALAMBRE DE ACER | VETI0020 | 1 | M
DUCTO FLEXIBLE ISODEC 127mm (10 Mts.) | VETI0048 | 3 | ML
DYMONIC 100 600cc | VARI0512 |  | UN
DYNAFLEX 230 PREMIUM CARTUCHO | SELL0040 | 2 | UN
ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - AMARILLO RFS0869 | REVT0260 |  | TINETA
ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - ANTIFUNGI AZUL RFS | REVT0258 |  | TINETA
ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - BLANCO RFR 9003 | REVT0261 |  | TINETA
ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - VERDE RF RFS0427 | REVT0259 |  | TINETA
ESMALTE HIDROFUGANTE AR-27 BLANCO | REVT0102 | 0.25 | TINETA
ESMALTE PATAGUAL 250 GALONES | REVT0249 | 40 | LTS
ESMALTE PATAGUAL HOME | REVT0216 | 1 | TINETA
ESMALTE SECADO RAP. NEGRO JOTAFLOOR RAPID DRY RAL-9005 | REVT0070 | 0.5 | GALON
ESPUMA ADHESIVA PU700 ILLBRUCK | SELL0041 | 0.25 | UN
ESPUMA DE POLIURETANO EP3000 750ML | SELL0003 | 1.5 | UN
ESQUINERO EXTERIOR50MM ANTRACITA TIRA 3M | REVT0189 | 8 | UN
ESQUINERO P/CERAMICA10MMX2,5M BLANCO | ESQI0034 | 1 | UN
ESQUINERO PINO FINGER 28x28x3000 | ESQI0028 | 4 | UN
EXPAND BAND GREY 1-4MM 10MMX13M | SELL0056 | 0.5 | UN
EXPAND BAND GREY 6-15MM 15MM X 6M | SELL0048 | 0.5 | UN
EXTRACTOR RETON 150 BTH CON SENSOR | VETI0032 | 1 | UN
EXTRACTOR RETON S125 BTH | VETI0033 | 1 | UN
FALSO POLO PARA TABLERO PVC 53x100mm | ELEC0245 | 2 | UN
FOCO TORTUGA OVALADA LED 15W 6500K IP65 | ELEC0171 | 3 | UN
GOLILLA CUADRADA AC . GALV 40 X 40 X 5 MM 5/8 | FIJA0464 | 4 | UN
GOLILLA CUADRADA AC. GALV 43 X 38 X 10 MM 5/8 | MAESTRANZA 2 | 4 | UN
GRAPA PROFIX 14/50MM X 10.000 UN - SAP GS1451 | HERR0091 | 0.614 | CAJA
GRAPA PROFIX 80/12MM X 120.000 UN X CAJA - SAP 1924 | FIJA0057 | 0.031 | UN
GRATA CIRCULAR TRENZADA 4-1/2 | HERR0280 | 0.75 | UN
GRATA COPA TRENZADA 4-1/2 | HERR0282 | 0.7 | UN
GUARDAPOLVO CHAFLAN 45MM LARGO 2,4 | MODU0033 | 25 | UN
HILO POR METRO GR.2 GALV NC 1/2 | FIJA0445 | 1.32 | UN
HOJA DE SIERRA | HERR0749 | 0.03 | UN
HOJA REPUESTO CARTONERO ANCHO | VARI0061 | 2 | UN
HOJA SIERRA BIMETALICA 1/2 x 12 in 24 DIENTES | HERR0570 | 0.03 | UN
HOLDOWN GALVARIZADO S250D + Z275 MAH485/2 | FIJA0483 | 4 | UN
HUINCHA AMERICANA FIBRA DE VIDRIO | REVT0215 | 1 | UN
INT AUTOMATICO 1X 10A C 6KA RX3 | ELEC0381 | 1 | UN
INT AUTOMATICO 1X 16A C 6KA RX3 | ELEC0382 | 4 | UN
INT AUTOMATICO 1X 32A C 6KA RX3 | ELEC0321 | 1 | UN
INTERRUPTOR 9/12 16A 250V - SINTHESI S17 NOIR | ELEC0538 | 10 | UN
INTERRUPTOR AUTOMATICO 1P 6A C 6KA RX3 | ELEC0501 | 1 | UN
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25A 30MA AC RX3 | ELEC0511 | 5 | UN
JUEGO 2P WC CADIZ C/ASTO SOFT CLOSE | ARBA0193 | 1 | UN
KIT INSTALACION LAVAMANOS STANDARD | ARBA0037 | 1 | UN
KKT TORNILLO 5X50 CABEZA CONICA NEGRO | FIJA0334 | 19 | UN
LAPIZ BICOLOR | HERR0114 | 0.1 | UN
LAPIZ CARPINTERO | HERR0316 | 0.1 | UN
LAVAMANOS BLANCO CABURGUA | ARBA0215 | 1 | UN
LAVARROPA MODELO TQO DE 15 LITROS | ARCO0054 | 1 | UN
LIJA MADERA GR-080 | HERR0119 | 1 | UN
LIJA MADERA GR-120 | HERR0120 | 10 | UN
LIJA MADERA GR-180 | HERR0121 | 4 | UN
LIJA ORBITAL P-060 | HERR0127 | 1 | UN
LIJA ORBITAL P-080 | HERR0128 | 1 | UN
LIJA ORBITAL P-100 | HERR0285 | 1 | UN
LIJA ORBITAL P-120 | HERR0130 | 1 | UN
LIJA ORBITAL P-150 | HERR0317 | 2 | UN
LIJA ORBITAL P-180 | HERR0132 | 2 | UN
LLAVE CROMADA CORTA CPVC 3/4 MFG 9052757* | AGPO0214 | 2 | UN
LLAVE CROMADA LARGA CPVC 3/4 MFG 9068235* | AGPO0205 | 5 | UN
LLAVE DE BOLA JARDIN/LAVADERO 1/2 | ARCO0057 | 1 | UN
LLAVE LAVADORA ANGULAR 1/2 X 3/4 ACQUAMIX | ARBA0236 | 2 | UN
LP OSB PISO TOP NOTCH 350 GUARD 18MMX2,44X1,22MTS | PLAC0003 | 24 | UN
LUBRICANTE PVC 500GRS | LUBR0002 | 0.2 | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,2.4 | MADE0037 | 45 | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x138,3.2 | MADE0029 | 87.25 | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x185,3.2 | MADE0033 | 90.5 | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | MADE0040 | 267 | UN
MADERA ASERRADA PINO 41X90, 2440 CLASS1 | MADE0116 | 18 | UN
MALLA FABRIC MESH 46ML GRIS | REVT0078 | 0.25 | ROLLO
MALLA MOSQUETERA PLASTICA BLANCA 1,25X30MTS | VARI0076 | 0.045 | ROLLO
MASTERWALL SAHARA HIDDEN WHITE 23KG | REVT0025 | 1 | TN
MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | 43.01 | UN
MEMBRANA HIDROFUGA 80G/M2 75M2 IMP | MEMB0011 | 4.5 | ROLLO
MODULO PILOTO ROJO 220V A RIEL DIN | ELEC0428 | 1 | UN
MONOMANDO DUCHA TINA PRONTO | ARBA0220 | 1 | UN
MONOMANDO LAVAMANOS PRONTO | ARBA0218 | 1 | UN
MUEBLES LAVAPLATOS M01 PUELO | MUEB0049 |  | UN
OLEO SEMIBRILLO CC-70 BLANCO 5GL | REVT0108 | 0.3 | TINETA
OSB APA 9.5 X 1,22 X 2,44 MM | PLAC0008 | 12 | UN
PAPEL KRAFT 135 GR - 1.60 ANCHO 6000 | HERR0759 | 15 | ML
PASTA SOLDAR LATA 250 GRS | HERR0379 | 0.2 | UN
PAÑO LIMPIEZA BLANCO | HERR0712 | 2 | KG
PEDESTAL UNIVERSAL CABURGUA BLANCO | ARBA0216 | 1 | UN
PELDAÑO ESCALERA 40 X250 X 1000mm | MADE0131 | 15 | UN
PERCHA DOBLE PRONTO | ARBA0342 | 1 | UN
PERFIL CANAL 150x50x3mm 6 mt | ACER0142 | 0.07 | UN
PERFIL CORTA GOTERA 3,8m BLANCO | REVT0172 | 1.25 | ML
PERFIL CUADRADO 20X20X2mm | ACER0061 | 3 | UN
PERFIL CUADRADO 40X40X3mm | ACER0091 | 0.42 | UN
PERFIL CUADRADO 75x75x2mm - PERFIL 6 m | ACER0085 | 0.5 | ML
PERFIL J 1/2 x 3,8m ANTRACITA | REVT0171 | 20 | ML
PERFIL J 1/2 x 3,8m ANTRACITA | REVT0171 - X CULATA | 8 | UN
PERFIL L 11X11MMX3MTS BLANCO | ESQI0014 | 2 | UN
PERFIL L 20X20MMX3MTS BLANCO | ESQI0015 | 4 | UN
PERFIL RECTANGULAR 40X20X2,0MM | ACER0037 | 0.42 | UN
PERFIL RECTANGULAR 70 X30 X3MM | ACER0110 | 0.37 | UN
PERFIL TERMINAL 3,8 ANTRACITA | REVT0230 | 1.2 | UN
PERNO DE ANCLAJE 1/2 X 6 CABEZA PLANA | FIJA0471 | 8 | UN
PICAPORTE ALUMINIO 1500 ZN 60MM | QCLL0096 | 1 | UN
PIEZA BASE TINA 7227A 600X280X165MM 30KG/M3 | ARBA0062 | 3 | UN
PINCEL PLANO N-12 | ARES0235 | 0.2 | UN
PINO 2 X 10 X 3.20 MT CEPILLADO SECO | MADE0008 | 2 | UN
PINO CEPILLADO SECO 2X2X3200 | MADE0080 | 3.5 | UN
PISO VINILICO MANDALA GRECO SPC -N | PISO0029 | 26 | CAJA
PLACA CIEGA SINTHESI S17 BLANCO | ELEC0418 | 10 | UN
PLACA CIEGA SINTHESI S17 NEGRO BLUE | ELEC0599 | 3 | UN
PLACA DOBLE SlNTHESI S17 NEGRO BLUE | ELEC0531 | 14 | UN
PLACA ESTRUCTURAL AS 4 (101,6mm) x 8 (203,2mm) | FIJA0280 | 29 | UN
PLACA ESTRUCTURALl AS 3 (76,2mm) x 6 (152mm) | FIJA0279 | 51 | UN
PLACA FIBROCEMENTO SIMPLICIMA MAD RUSTICA SOFT 6MM | PLAC0066 | 0.35 | UN
PLACA SIMPLE SINTHESI S17 NEGRO BLUE | ELEC0533 | 7 | UN
PLACA TRIPLE S17 BLANCO | ELEC0124 |  | UN
PLACA TRIPLE SINTHESI S17 NEGRO BLUE | ELEC0535 | 3 | UN
PLANCHA FIBROCEMENTO 8mm 120X240 | PLAC0067 | 4.37 | UN
PLANCHA LAMINADA CALIENTE 1000X3000X10 | ACER0098 | 0.13 | UN
PLANCHA LISA PREPINTADA NEGRA 0.5MM 1,219 x 4,200 | HOJL0009 | 6.66 | UN
PLANCHA PERFORADA LISA COLOR GRIS PIZARRA 1,236 X 3,66 | REVT0105 | 0.4 | UN
PLETINA 75X5XMMX6MT | ACER0041 | 0.3 | UN
POLIETILENO NEGRO 200 MICRAS 3 PARA 6 MTS PH | VARI0378 | 0.15 | ROLLO
POLIETILENO TRANSPARENTE 200 MICRAS 3 PARA 6 MTS PH | VARI0379 | 0.65 | ROLLO
PORTA ROLLO PRONTO | ARBA0343 | 1 | UN
PORTALAMPARA BASE RECTA BLANCO | ELEC0181 | 9 | UN
PRENSA ESTOPA PG 11 5.0 A 10.0mm GRIS FENIX | ELEC0578 | 1 | UN
PROTECCIÓN GRADA ALUMINIO MATE 6ML | VARI0144 | 0.5 | UN
PUERTA FIBRA 800 X2000 COPAGUE ,1/2 CPO MARCO PVC DERECHA | PUER0123 | 1 | UN
PUERTA FIBRA 950X2000, COPAGUE MARCO PVC BLANCO IZQUIERDA | PUER0122 | 1 | UN
PUERTA TERMINADA 650X2000, MARCO 30X115X6000 DERECHA | PUER0151 |  | UN
PUERTA TERMINADA 650X2000, MARCO 30X115X6000 IZQUIERDA | PUER0152 |  | UN
PUERTA TERMINADA 700X2347 CELOSIA MARCO 38X115, DERECHA | PUER0126 | 3 | UN
PUERTA TERMINADA 700X2347, MARCO 38X115X6000 DERECHA | PUER0124 | 5 | UN
PUNTA F-12/50mm x 5000un | FIJA0324 | 0.0714 | CAJA
PUNTA MAGNETICA 5/16 8MMX65MM | VARI0103 | 0.1 | UN
PUNTA PHILLIPS PUNTA CRUZ | HERR0290 | 0.1 | UN
PUNTA THOR T-25 | HERR0184 |  | UN
PUNTA THOR TX-20 | HERR0185 | 0.1 | UN
PUNTA THOR TX-30 | HERR0186 | 0.1 | UN
PUNTA THOR TX-40 | HERR0187 | 0.1 | UN
PUNTILLAS 1 1/2 | FIJA0260 | 0.03 | KG
PUTTY W.B. FACE 264 SA/HEMLOCK | REVT0255 | 0.032 | TINETA
REDUCCION SANITARIO BLANCO 050X040MM 2028950 | ALCN0099 | 1 | UN
REDUCCION SANITARIO BLANCO 110X075MM | ALCN0101 | 1 | UN
REGLETA CONEXION 12 ENTR VERDE TIERRA BORNERA 4838 LEGR | ELEC0434 | 1 | UN
REMACHE POP 4MMX10 | FIJA0101 | 10 | UN
REPARTIDOR MODULAR 2P 100A 6M LEGR- 400402 | ELEC0512 | 1 | UN
REVEST MOD AMER ECOSID.0,20X3,8M GRIS | REVT0186 | 5.5 | UN
REVEST. MOD.MEDITERRANEO 0,20X3MT ANTRACI | REVT0190 | 38 | UN
REVESTIMIENTO MURO BAMBU HC127 - 240X40 CM - 8UN/CJ | REVT0062 | 1.77 | CAJA
RODILLO CHIPORRO 18 cm MANGO ROJO | HERR0374 | 1.45 | UN
RODILLO ESPONJA 5 CM | HERR0469 | 1 | UN
RODILLO HELA CORTAGOTA 18CM PELO 15MM | HERR0636 | 1 | UN
RODILLO POLIESTER 18 CM | HERR0512 | 0.5 | UN
SALIDA CAJA CONDUIT 40MM - 1 1/4 | ELEC0597 | 3 | UN
SALIDA CAJA L/HALOG 20MM GRIS PARES | ELEC0207 | 160 | UN
SALIDA CAJA L/HALOG 32MM GRIS PARES | ELEC0422 | 6 | UN
SALIDA CAJA L/HALOG 40MM IP67 | ELEC0636 | 6 | UN
SET LLAVE ANG 1/2HI X 15/16HI 30 CM UN | AGPO0031 | 1 | UN
SIDING MEDITERRANEO PVC ANTRACITA 20X323 CM | REVT0246 | 19 | UN
SIDING MEDITERRANEO PVC ANTRACITA 20X323 CM | REVT0246 - X CULATA | 154 | UN
SIERRA COPA BIMETAL 111MM - 4-3/8 | HERR0335 | 0.1 | UN
SIFON BOTELLA FREGADERO 1-1/2 SAL. 30CM | ARBA0133 | 1 | UN
SIFON CORRUGADO 1 1/2 BLANCO | ARCO0078 | 1 | UN
SIGNO 60MM X 25M (FLASHING TAPE) | SELL0025 | 2 | ROLLO
SIKAFLEX 221 GRIS 600CC PATE | SELL0063 | 1 | UN
SIKASIL IN BLANCO CARTUCHO X 280ML | SELL0051 | 2 | UN
SOLDADURA 6011-3/32 | HERR0299 | 0.65 | KG
SOLDADURA 7018-3/32 | HERR0301 | 0.5 | KG
SOLDADURA ROLLO 50% ESTAÑO | HERR0224 | 0.2 | UN
SOPORTE CANALETA BLANCO 2028873 | AGLL0011 | 7 | UN
SPRAY NEGRO ULTRA MATE 340G | REVT0084 | 0.1 | UN
T1 - TERMOPANEL INCOLORO 4-12-4 / 594 x1064 | VENT0248 | 4 | UN
T2 - TERMOPANEL INCOLORO 4-12-4 / 495 x 1194 | VENT0249 | 1 | UN
T3 - TERMOPANEL INCOLORO 4-12-4 / 1295 x 624 | VENT0250 | 1 | UN
T4 - TERMOPANEL INCOLORO 4-12-4 / 695 x 624 | VENT0251 | 1 | UN
T5 - TERMOPANEL INCOLORO 4-12-4 / 895 x 1194 | VENT0252 | 1 | UN
TABLERO EMBUTIDO LEXO 36 CIRC. PTA/HUMO LWDF | ELEC0708 | 1 | UN
TAPA CANALETA P025 BLANCO UNIVERSAL 2028875 | AGLL0013 | 2 | UN
TAPA CIEGA PLASTICA RIGIDA C/TORNILLOS | ELEC0320 | 10 | UN
TAPA GORRO SANITARIO BLANCO 050MM | ALCN0061 | 2 | UN
TAPON CPVC HE 1/2 MFG 9068237* | AGPO0213 | 1 | UN
TARUGO CLAVO HPS 8 X 60 | FIJA0425 | 40 | UN
TEE PVC SANIT. 110 X 50 MM BLANCO | ALCN0069 | 3 | UN
TEE REGISTRO SANITARIO BLANCO 110MM | ALCN0077 | 1 | UN
TEE SANITARIO BLANCO 050X050MM 2029079 | ALCN0104 | 4 | UN
TEE SANITARIO BLANCO 110MM 2029087 | ALCN0105 | 1 | UN
TEE SANITARIO BLANCO 110X075MM 2029093 | ALCN0107 |  | UN
TERMINAL FERRULE 1,5MM 14AWG GRIS | ELEC0318 |  | UN
TERMINAL FERRULE 10MM 8AWG CREMA | ELEC0489 | 1 | UN
TERMINAL FERRULE 10MM CAFE | ELEC0474 | 1 | UN
TERMINAL FERRULE 2,5MM 14AWG GRIS | ELEC0229 | 50 | UN
TERMINAL FERRULE 6MM 10AWG VERDE | ELEC0316 | 1 | UN
TINA BAÑO 1400X0700X360 BLANCA | ARBA0108 | 1 | UN
TIRAFONDO HBS 4,5 X 50 | FIJA0466 | 6 | UN
TIRAFONDO HBS 4,8X75 | FIJA0399 | 27 | UN
TIRAFONDO HBS 6X120 | FIJA0218 | 18 | UN
TIRAFONDO HBS 6X80 | FIJA0216 | 8 | UN
TIRAFONDO HBS 8X120 | FIJA0219 | 40 | UN
TIRAFONDO TBS 5.5 X 75MM | FIJA0482 | 101 | UN
TIRAFONDO TBS 6X100 | FIJA0221 | 150 | UN
TIRAFONDO TBS 6X120 | FIJA0223 | 6 | UN
TIRAFONDO TBS 8X100 | FIJA0229 | 314 | UN
TIRAFONDO TBS 8X160 | FIJA0232 | 9 | UN
TIRAFONDO TBS 8x40 | FIJA0308 | 6 | UN
TOALLERO REDONDO PRONTO | ARBA0344 | 1 | UN
TOMACORRIENTE BIPASO 10/16 250V - 2P+T SINTHESI S17 NOIR | ELEC0536 | 28 | UN
TOPE PUERTA BASICO 30mmNEGRO BOLSA | QCLL0074 | 6
TOR VOLC/MAD CRS FOSFATADO 6 X 1.1/4 | FIJA0411 | 24 | UN
TORNILLO 6X1-5/8 | FIJA0138 | 680 | UN
TORNILLO AUTO AVELLANANTE 6X11/4 PTA. FINA | FIJA0175 | 314 | UN
TORNILLO C/HEX APERF ESPAD/LABIO EPDM 10-12X2.1/2 | FIJA0416 | 150
TORNILLO CAB/LENT PTA FINA 8 X 1/2 in | FIJA0142 | 60 | UN
TORNILLO LENTEJA PUNTA FINA 8 - 3/4 | FIJA0383 | 1450 | UN
TORNILLO PARA CONECTOR SDS 1/4 X 1. 1/2 SDS25112 | FIJA0429 | 120 | UN
TORNILLO VOLC. CRS 6 X 2 | FIJA0144 | 261 | UN
TORNILLO VOLC/MAD 6 x 3/4 in PTA FINA | FIJA0147 | 20 | UN
TORNILLO VOLC/MAD CRS 8 X 3 | FIJA0145 | 90 | UN
TORNILLO VOLC/MAD P/AGUDA CINCADO 6x1. 1/4 in | FIJA0312 | 60 | UN
TORTUGA LED 15W 6500K BLCA. PLASTICA IP65 ELECTR | ELEC0760 |  | UN
TUBERIA PVC SANITARIO 110 MM BLANCO 2036321* | ALCN0086 | 6 | ML
TUBERIA PVC SANITARIO 40 MM BLANCO *2036308* | ALCN0122 |  | UN
TUBERIA PVC SANITARIO 50 MM BLANCO 2036319* | ALCN0087 | 6 | ML
TUBERIA PVC SANITARIO 75 MM BLANCO 2036320* | ALCN0088 | 3 | ML
TUBO BAJADA 80 [MM] x 3 [M] P/CANALETA BLANCO 2028228 | AGLL0016 | 2 | UN
TUBO CPVC 12MM(1/2 )X5M SDR11 SC BE 2005698* | AGPO0282 | 0.5 | ML
TUBO CPVC FGG 18MM(3/4 )X5M SDR11 SC BE 2010563* | AGPO0209 | 26 | ML
TUBO DE CONEXIÓN WC AL MURO | ARBA0196 | 1 | UN
TUBO FLEXIBLE L/HALOG S/GUIA 32mm 1 ROLLOS 50mts | ELEC0405 | 0.2 | UN
TUBO FLEXIBLE L/HALOG S/GUIA 40MM 25MTS | ELEC0615 | 0.15 | UN
TUBO FLEXIBLE L/HALOGENO 20MM (100MTS) | ELEC0358 | 200 | ML
TUBO PVC CONDUIT 40MM X 3M | ELEC0740 | 0.5 | UN
TUERCA HEX GR.2 NC GALV 1/2 | FIJA0446 | 8 | UN
V-09 - 600 X 400 - WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0261 |  | UN
V-10 - 2045 X 1500 - WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0302 |  | UN
V-11 - 1000 X 1500 WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0303 |  | UN
V-12 - 1000 X 1500 WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0300 |  | UN
V-13 - 1500 X 1500 - WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0301 |  | UN
V-14 - 1500 X 1500 - WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0304 |  | UN
V-15 - 2045X 1500 - WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0305 |  | UN
V02,2030 X 800,WINHOUSE S60, BLANCO, JONAS 32,ALETAS | VENT0236 | 1 | UN
V04,1300 X 1800, WINHOUSE S60, BLANCO,JONAS 32,ALETAS | VENT0237 | 1 | UN
V05,2030 X 1400 WINHOUSE S60, BLANCO,JONAS 32,ALETAS | VENT0238 | 1 | UN
V06,1300 X 800 WINHOUSE S60, BLANCO,JONAS 32,ALETAS | VENT0239 | 1 | UN
V2 - KIT | VENT0265 | 1 | UN
V4 - KIT | VENT0267 | 1 | UN
V5 - KIT | VENT0268 | 1 | UN
V6 - KIT | VENT0269 | 1 | UN
VALVULA DE VENTEO MINI VENT DN32-50 9067906 | ALCN0124 | 1 | UN
VGZ TORNILLO TODO ROSCA 6X220 | FIJA0486 | 8 | UN
VGZ TORNILLO TODO ROSCA 6X280 | FIJA0485 | 4 | UN
VIGA RECTA 41X250X6100 | MADE0100 | 2.3 | UN
WHT PLACE C PLACA MADERA-HORMGON 60X440X3 | FIJA0347 | 6 | UN
WZU ANGULAR DE TRACCION 300X40X2 | FIJA0442
YESO 25KG | REVT0090 | 0.5 | SACO
YESO CARTON XR BR 15mm x 1,2 x 2,4 VOLCAN | PLAC0062 | 33 | UN
YESO CARTON XR BR 15mm 1,2 X 2,72 | PLAC0076 | 1 | UN

## By Context
Project quantities by category and instance
Material | SKU | Subtype | Quantity | Unit
1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Estructura de Cielo
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,2.4 | MADE0037 | General |  | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | MADE0040 | General | 4 | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x138,3.2 | MADE0029 | General | 34 | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x185,3.2 | MADE0033 | General |  | UN
CLAVO R20 034X100 BK 96MM (1500UN) | FIJA0031 | General | 0.22 | CAJA
PLACA ESTRUCTURALl AS 3 (76,2mm) x 6 (152mm) | FIJA0279 | General | 6 | UN
PLACA ESTRUCTURAL AS 4 (101,6mm) x 8 (203,2mm) | FIJA0280 | General | 4 | UN
TIRAFONDO HBS 8X120 | FIJA0219 | General | 20 | UN
Estructura de Muros Laterales
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | MADE0040 | General | 194 | UN
CLAVO R20 034X100 BK 96MM (1500UN) | FIJA0031 | General | 1 | CAJA
PLACA ESTRUCTURALl AS 3 (76,2mm) x 6 (152mm) | FIJA0279 | General | 26 | UN
Estructura de Muros de Fachadas
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | MADE0040 | General | 48 | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x138,3.2 | MADE0029 | General |  | UN
CLAVO R20 034X100 BK 96MM (1500UN) | FIJA0031 | General | 0.43 | CAJA
PLACA ESTRUCTURALl AS 3 (76,2mm) x 6 (152mm) | FIJA0279 | General | 12 | UN
GRAPA PROFIX 14/50MM X 10.000 UN - SAP GS1451 | HERR0091 | General | 0.1 | CAJA
TORNILLO 6X1-5/8 | FIJA0138 | General | 300 | UN
TIRAFONDO TBS 8X100 | FIJA0229 | General | 150 | UN
Estructura de Piso
LP OSB PISO TOP NOTCH 350 GUARD 18MMX2,44X1,22MTS | PLAC0003 | General | 24 | UN
CLAVO HELICOIDAL PROFIX 2.5X65mmX300X30 | FIJA0284 | General | 0.15 | CAJA
CLAVO HELICOIDAL PROFIX 2.8X75mmX250X20 | FIJA0283 | General | 0.35 | CAJA
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x138,3.2 | MADE0029 | General | 16 | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x185,3.2 | MADE0033 | General | 89 | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,2.4 | MADE0037 | General |  | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | MADE0040 | General | 3 | UN
CLAVO R20 034X100 BK 96MM (1500UN) | FIJA0031 | General | 0.5 | CAJA
PLACA ESTRUCTURAL AS 4 (101,6mm) x 8 (203,2mm) | FIJA0280 | General | 25 | UN
ADHESIVO AEROLITE UP-4145 SACO 25 Kg | ADHE0063 | General | 0.25 | SACO
2 X 6IN MEDIUM L ANGLE ZMAX ML26Z | FIJA0345 | General | 12 | UN
TORNILLO PARA CONECTOR SDS 1/4 X 1. 1/2 SDS25112 | FIJA0429 | General | 96 | UN
TIRAFONDO HBS 8X120 | FIJA0219 | General | 20 | UN
TIRAFONDO TBS 6X120 | FIJA0223 | General | 6 | UN
MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | General | 3.5 | UN
GRAPA PROFIX 14/50MM X 10.000 UN - SAP GS1451 | HERR0091 | General | 0.07 | CAJA
Estructura de Techumbre
OSB APA 9.5 X 1,22 X 2,44 MM | PLAC0008 | General | 12 | UN
GRAPA PROFIX 14/50MM X 10.000 UN - SAP GS1451 | HERR0091 | General | 0.06 | CAJA
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x138,3.2 | MADE0029 | General | 37 | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | MADE0040 | General | 18 | UN
CLAVO ANILLADO PROFIX 2.5X50MMX300X30 | FIJA0418 | General | 0.09 | CAJA
TORNILLO VOLC/MAD CRS 8 X 3 | FIJA0145 | General | 40 | UN
TIRAFONDO TBS 6X100 | FIJA0221 | General | 40 | UN
Pilar de Acero
PERFIL CUADRADO 75x75x2mm - PERFIL 6 m | ACER0085 | General | 0.5 | ML
1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
Barandas y Accesorios de Escalera
PERFIL CUADRADO 20X20X2mm | ACER0061 | General | 3 | UN
PERFIL CUADRADO 40X40X3mm | ACER0091 | General | 0.42 | UN
PERFIL RECTANGULAR 70 X30 X3MM | ACER0110 | General | 0.37 | UN
PERFIL RECTANGULAR 40X20X2,0MM | ACER0037 | General | 0.42 | UN
ANGULO LAM 025X025X3MM | ACER0078 | General | 0.28 | UN
PLETINA 75X5XMMX6MT | ACER0041 | General | 0.3 | UN
KKT TORNILLO 5X50 CABEZA CONICA NEGRO | FIJA0334 | General | 19 | UN
PERFIL CANAL 150x50x3mm 6 mt | ACER0142 | General | 0.07 | UN
DISCO CORTE 4-1/2 MILIMETRICO | HERR0264 | General | 3 | UN
GRATA COPA TRENZADA 4-1/2 | HERR0282 | General | 0.7 | UN
GRATA CIRCULAR TRENZADA 4-1/2 | HERR0280 | General | 0.75 | UN
DISCO TRASLAPADO G-040 | HERR0268 | General | 0.75 | UN
DISCO DESBASTE 4-1/2 | HERR0266 | General | 1.5 | UN
SOLDADURA 6011-3/32 | HERR0299 | General | 0.65 | KG
SOLDADURA 7018-3/32 | HERR0301 | General | 0.5 | KG
Escalera de Madera
PINO 2 X 10 X 3.20 MT CEPILLADO SECO | MADE0008 | General | 2 | UN
VIGA RECTA 41X250X6100 | MADE0100 | General | 2.3 | UN
PELDAÑO ESCALERA 40 X250 X 1000mm | MADE0131 | General | 15 | UN
TIRAFONDO TBS 6X100 | FIJA0221 | General | 44 | UN
TIRAFONDO TBS 8X100 | FIJA0229 | General | 5 | UN
ESPUMA ADHESIVA PU700 ILLBRUCK | SELL0041 | General | 0.25 | UN
CLEANER ILLBRUCK AA290 | SELL0042 | General | 0.15 | UN
TIRAFONDO TBS 8x40 | FIJA0308 | General | 6 | UN
TIRAFONDO HBS 4,5 X 50 | FIJA0466 | General | 6 | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x185,3.2 | MADE0033 | General | 1.5 | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x138,3.2 | MADE0029 | General | 0.25 | UN
TIRAFONDO HBS 6X80 | FIJA0216 | General | 8 | UN
TORNILLO VOLC. CRS 6 X 2 | FIJA0144 | General | 25 | UN
Entramado de pino
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,2.4 | MADE0037 | General | 45 | UN
MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | MADE0040 | General |  | UN
MADERA ASERRADA PINO 41X90, 2440 CLASS1 | MADE0116 | General | 18 | UN
CLAVO R20 034X100 BK 96MM (1500UN) | FIJA0031 | General | 0.24 | CAJA
PLACA ESTRUCTURALl AS 3 (76,2mm) x 6 (152mm) | FIJA0279 | General | 7 | UN
1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES
Angular Tracción Entrepiso - PL4
WZU ANGULAR DE TRACCION 300X40X2 | FIJA0442 | General
HOLDOWN GALVARIZADO S250D + Z275 MAH485/2 | FIJA0483 | General | 4 | UN
CLAVO GALVANIZADO EN CALIENTE 10D 3.8MM X 76.2MM 50UNI | FIJA0349 | General | 52 | UN
HILO POR METRO GR.2 GALV NC 1/2 | FIJA0445 | General | 1.32 | UN
TUERCA HEX GR.2 NC GALV 1/2 | FIJA0446 | General | 8 | UN
GOLILLA CUADRADA AC . GALV 40 X 40 X 5 MM 5/8 | FIJA0464 | General | 4 | UN
GOLILLA CUADRADA AC. GALV 43 X 38 X 10 MM 5/8 | MAESTRANZA 2 | General | 4 | UN
BARRA PLETINA 38X5X6000 | ACER0145 | General | 0.03 | UN
BARRA PLETINA38X10X6000 | ACER0144 | General | 0.03 | UN
Armado Fabrica
TIRAFONDO TBS 5.5 X 75MM | FIJA0482 | General | 101 | UN
TIRAFONDO TBS 6X100 | FIJA0221 | General | 66 | UN
TIRAFONDO TBS 8X100 | FIJA0229 | General | 159 | UN
TIRAFONDO TBS 8X160 | FIJA0232 | General | 9 | UN
TIRAFONDO HBS 4,8X75 | FIJA0399 | General | 27 | UN
PUNTILLAS 1 1/2 | FIJA0260 | General | 0.03 | KG
Corte Entre piso
TIRAFONDO HBS 6X120 | FIJA0218 | General | 18 | UN
VGZ TORNILLO TODO ROSCA 6X220 | FIJA0486 | General | 8 | UN
VGZ TORNILLO TODO ROSCA 6X280 | FIJA0485 | General | 4 | UN
Herramientas
LAPIZ BICOLOR | HERR0114 | General | 0.1 | UN
LAPIZ CARPINTERO | HERR0316 | General | 0.1 | UN
PUNTA MAGNETICA 5/16 8MMX65MM | VARI0103 | General | 0.1 | UN
PUNTA THOR TX-20 | HERR0185 | General | 0.1 | UN
PUNTA THOR T-25 | HERR0184 | General |  | UN
PUNTA THOR TX-30 | HERR0186 | General | 0.1 | UN
PUNTA THOR TX-40 | HERR0187 | General | 0.1 | UN
PUNTA PHILLIPS PUNTA CRUZ | HERR0290 | General | 0.1 | UN
SIERRA COPA BIMETAL 111MM - 4-3/8 | HERR0335 | General | 0.1 | UN
HOJA SIERRA BIMETALICA 1/2 x 12 in 24 DIENTES | HERR0570 | General | 0.03 | UN
HOJA DE SIERRA | HERR0749 | General | 0.03 | UN
HOJA REPUESTO CARTONERO ANCHO | VARI0061 | General | 2 | UN
Holdown - WHT 440
WHT PLACE C PLACA MADERA-HORMGON 60X440X3 | FIJA0347 | General | 6 | UN
ANCLAJE TITEN 1/2x4 ZINCADO | FIJA0246 | General | 6 | UN
CLAVO GALVANIZADO EN CALIENTE 10D 3.8MM X 76.2MM 50UNI | FIJA0349 | General | 36 | UN
Placa de Corte - PL6
PLANCHA LAMINADA CALIENTE 1000X3000X10 | ACER0098 | General | 0.13 | UN
TORNILLO PARA CONECTOR SDS 1/4 X 1. 1/2 SDS25112 | FIJA0429 | General | 24 | UN
PERNO DE ANCLAJE 1/2 X 6 CABEZA PLANA | FIJA0471 | General | 8 | UN
2.1. AISLACIÓN TÉRMICA
Lana en Rollo
GRAPA PROFIX 80/12MM X 120.000 UN X CAJA - SAP 1924 | FIJA0057 | General | 0.001 | UN
AISLA POLIESTER 36M2 50MMX2,4X15M (FISITERM) | AISL0023 | General | 1.35 | ROLLO
2.2. BARRERAS IMPERMEABLES, VIENTO Y VAPOR
Barrera de Vapor
POLIETILENO TRANSPARENTE 200 MICRAS 3 PARA 6 MTS PH | VARI0379 | General | 0.65 | ROLLO
GRAPA PROFIX 80/12MM X 120.000 UN X CAJA - SAP 1924 | FIJA0057 | General | 0.01 | UN
Barrera Impermeable
CAVE POLFLEX 20L | IMPE0005 | General | 0.23 | TINETA
MALLA FABRIC MESH 46ML GRIS | REVT0078 | General | 0.25 | ROLLO
Barrera de Vapor
MEMBRANA HIDROFUGA 80G/M2 75M2 IMP | MEMB0011 | General | 4.5 | ROLLO
GRAPA PROFIX 80/12MM X 120.000 UN X CAJA - SAP 1924 | FIJA0057 | General | 0.02 | UN
COLA FRIA 20KG | ADHE0069 | General | 0.5 | TINETA
2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA
Canales y Bajadas de Aguas Lluvia
CANALETA AGUA LLUVIA PRO 110 [MM] x 4 [M] BLANCA 2028229 | AGLL0004 | General | 1 | UN
SOPORTE CANALETA BLANCO 2028873 | AGLL0011 | General | 7 | UN
TAPA CANALETA P025 BLANCO UNIVERSAL 2028875 | AGLL0013 | General | 2 | UN
BAJADA CEMENTADA BLANCO UNIVERSAL 2028869 | AGLL0021 | General | 1 | UN
CODO PVC P/TUBO BAJADA BLANCO 45° H-H 9053245 | AGLL0029 | General | 5 | UN
TUBO BAJADA 80 [MM] x 3 [M] P/CANALETA BLANCO 2028228 | AGLL0016 | General | 2 | UN
CLIP ABRAZADERA TUBO BAJADA 80 [MM] BLANCO | AGLL0002 | General | 5 | UN
ADHESIVO VINILIT TRADICIONAL 240CC | ADHE0012 | General | 0.5 | UN
TOR VOLC/MAD CRS FOSFATADO 6 X 1.1/4 | FIJA0411 | General | 24 | UN
COPLA TUBO BAJADA 80 [MM] BLANCO 2028872 | AGLL0008 | General | 1 | UN
CANALETA AGUA LLUVIA PRO 110 [MM] x 4 [M] NEGRO | AGLL0030 | General |  | UN
Cubiertas de Largo Continuo
CUBIERTA EMBALLETADA GRIS SILVER 0,5 X 9,55ml | HOJL0048 | General | 7.5 | UN
CLIP FIJACION PANEL CN-2 | HOJL0012 | General | 80 | UN
TORNILLO VOLC. CRS 6 X 2 | FIJA0144 | General | 200 | UN
POLIETILENO NEGRO 200 MICRAS 3 PARA 6 MTS PH | VARI0378 | General | 0.15 | ROLLO
Forros y Contraforros de Hojalatería
PLANCHA LISA PREPINTADA NEGRA 0.5MM 1,219 x 4,200 | HOJL0009 | General | 6.5 | UN
TORNILLO LENTEJA PUNTA FINA 8 - 3/4 | FIJA0383 | General | 50 | UN
TORNILLO VOLC/MAD P/AGUDA CINCADO 6x1. 1/4 in | FIJA0312 | General |  | UN
AUTOPERFORANTE STITCH HEX- 1/4 - 14/7/8 | FIJA0424 | General | 150 | UN
TORNILLO C/HEX APERF ESPAD/LABIO EPDM 10-12X2.1/2 | FIJA0416 | General | 150
PLANCHA PERFORADA LISA COLOR GRIS PIZARRA 1,236 X 3,66 | REVT0105 | General | 0.4 | UN
MALLA MOSQUETERA PLASTICA BLANCA 1,25X30MTS | VARI0076 | General | 0.045 | ROLLO
2.4. VENTANAS
Perfil Europeo
CALZO-AZUL-100X20X2MM | VARI0364 | General | 20 | UN
CALZO ACRISTALAMIENTO ANCHO 22-24 x 3 mm | VARI0245 | General | 30 | UN
CALZO-AMARILLO-100X20X4MM | VARI0362 | General | 30 | UN
CALZO ACRISTALAMIENTO ANCHO 22-24 x 5 mm | VARI0246 | General | 40 | UN
CALZO-NEGRO-100X20X6MM | VARI0363 | General | 10 | UN
TORNILLO 6X1-5/8 | FIJA0138 | General | 40 | UN
EXPAND BAND GREY 1-4MM 10MMX13M | SELL0056 | General | 0.5 | UN
EXPAND BAND GREY 6-15MM 15MM X 6M | SELL0048 | General | 0.5 | UN
V-09 - 600 X 400 - WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0261 | General |  | UN
V-10 - 2045 X 1500 - WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0302 | General |  | UN
V-11 - 1000 X 1500 WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0303 | General |  | UN
V-12 - 1000 X 1500 WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0300 | General |  | UN
V-13 - 1500 X 1500 - WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0301 | General |  | UN
V-14 - 1500 X 1500 - WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0304 | General |  | UN
V-15 - 2045X 1500 - WINHOUSE S60 BLANCO JONAS 32 ALETAS | VENT0305 | General |  | UN
V02
V02,2030 X 800,WINHOUSE S60, BLANCO, JONAS 32,ALETAS | VENT0236 | General | 1 | UN
T1 - TERMOPANEL INCOLORO 4-12-4 / 594 x1064 | VENT0248 | General | 1 | UN
T4 - TERMOPANEL INCOLORO 4-12-4 / 695 x 624 | VENT0251 | General | 1 | UN
V2 - KIT | VENT0265 | General | 1 | UN
V04
V04,1300 X 1800, WINHOUSE S60, BLANCO,JONAS 32,ALETAS | VENT0237 | General | 1 | UN
T1 - TERMOPANEL INCOLORO 4-12-4 / 594 x1064 | VENT0248 | General | 1 | UN
T5 - TERMOPANEL INCOLORO 4-12-4 / 895 x 1194 | VENT0252 | General | 1 | UN
V4 - KIT | VENT0267 | General | 1 | UN
V05
V05,2030 X 1400 WINHOUSE S60, BLANCO,JONAS 32,ALETAS | VENT0238 | General | 1 | UN
T1 - TERMOPANEL INCOLORO 4-12-4 / 594 x1064 | VENT0248 | General | 1 | UN
T2 - TERMOPANEL INCOLORO 4-12-4 / 495 x 1194 | VENT0249 | General | 1 | UN
T3 - TERMOPANEL INCOLORO 4-12-4 / 1295 x 624 | VENT0250 | General | 1 | UN
V5 - KIT | VENT0268 | General | 1 | UN
V06
V06,1300 X 800 WINHOUSE S60, BLANCO,JONAS 32,ALETAS | VENT0239 | General | 1 | UN
T1 - TERMOPANEL INCOLORO 4-12-4 / 594 x1064 | VENT0248 | General | 1 | UN
V6 - KIT | VENT0269 | General | 1 | UN
2.5. PUERTAS EXTERIORES
Puerta Fibra de Vidrio
PUERTA FIBRA 950X2000, COPAGUE MARCO PVC BLANCO IZQUIERDA | PUER0122 | General | 1 | UN
TOPE PUERTA BASICO 30mmNEGRO BOLSA | QCLL0074 | General | 1.5
CERRADURA MANILLA EMBUTIDA SCANAVINI 1080 ACCESO | QCLL0015 | General | 1 | UN
Puerta Exterior Cocina
PUERTA FIBRA 800 X2000 COPAGUE ,1/2 CPO MARCO PVC DERECHA | PUER0123 | General | 1 | UN
TOPE PUERTA BASICO 30mmNEGRO BOLSA | QCLL0074 | General | 1.5 | UN
CERRADURA MANILLA EMBUTIDA SCANAVINI 1080 ACCESO | QCLL0015 | General | 1 | UN
CELOSIA BEAGLE 35 X 13CM BLANCO | VETI0044 | General | 1 | UN
2.6. PUERTAS INTERIORES
Puerta Interior Baño / Cocina
PUERTA TERMINADA 700X2347 CELOSIA MARCO 38X115, DERECHA | PUER0126 | Tipo 1 | 1 | UN
PUERTA TERMINADA 700X2347 CELOSIA MARCO 38X115, DERECHA | PUER0126 | Tipo 2/3 | 2 | UN
TOPE PUERTA BASICO 30mmNEGRO BOLSA | QCLL0074 | General | 1 | UN
CUBREJUNTA TRANSICION MANDALA GRECO PVC | MODU0043 | General | 0.33 | UN
CERRADURA TUBULAR ANDESLOCK AA44 - BAÑO | QCLL0103 | General | 1 | UN
CELOSIA BEAGLE 35 X 13CM BLANCO | VETI0044 | General | 1 | UN
ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX 60 | ADHE0061 | General | 0.03 | UN
Puerta Interior Dormitorio
PUERTA TERMINADA 650X2000, MARCO 30X115X6000 DERECHA | PUER0151 | General |  | UN
PUERTA TERMINADA 650X2000, MARCO 30X115X6000 IZQUIERDA | PUER0152 | General |  | UN
PUERTA TERMINADA 700X2347, MARCO 38X115X6000 DERECHA | PUER0124 | Tipo 1 | 2 | UN
PUERTA TERMINADA 700X2347, MARCO 38X115X6000 DERECHA | PUER0124 | Tipo 2/3 | 3 | UN
CERRADURA TUBULAR SCANAVINI AA40 - DORMITORIO | QCLL0104 | General | 2 | UN
TOPE PUERTA BASICO 30mmNEGRO BOLSA | QCLL0074 | General | 2 | UN
CUBREJUNTA TRANSICION MANDALA GRECO PVC | MODU0043 | General | 0.66 | UN
ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX 60 | ADHE0061 | General | 0.06 | UN
CUBREJUNTA ALFOMBRA. J BEIGE ROLLO 50m | PISO0026 | General |  | M
3.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES
Faldones en Fundaciones
PLANCHA FIBROCEMENTO 8mm 120X240 | PLAC0067 | General | 2 | UN
TARUGO CLAVO HPS 8 X 60 | FIJA0425 | General | 40 | UN
Revestimiento Voladizos
PLANCHA FIBROCEMENTO 8mm 120X240 | PLAC0067 | General | 2.2 | UN
TORNILLO AUTO AVELLANANTE 6X11/4 PTA. FINA | FIJA0175 | General | 114 | UN
Siding Vinílico
PERFIL J 1/2 x 3,8m ANTRACITA | REVT0171 | General | 20 | ML
ESQUINERO EXTERIOR50MM ANTRACITA TIRA 3M | REVT0189 | General | 8 | UN
REVEST. MOD.MEDITERRANEO 0,20X3MT ANTRACI | REVT0190 | General | 38 | UN
PERFIL CORTA GOTERA 3,8m BLANCO | REVT0172 | General | 1.25 | ML
REVEST MOD AMER ECOSID.0,20X3,8M GRIS | REVT0186 | General | 5.5 | UN
PERFIL TERMINAL 3,8 ANTRACITA | REVT0230 | General | 1.2 | UN
TORNILLO LENTEJA PUNTA FINA 8 - 3/4 | FIJA0383 | General | 900 | UN
SIDING MEDITERRANEO PVC ANTRACITA 20X323 CM | REVT0246 | General | 19 | UN
SIDING MEDITERRANEO PVC ANTRACITA 20X323 CM | REVT0246 - X CULATA | General | 154 | UN
PERFIL J 1/2 x 3,8m ANTRACITA | REVT0171 - X CULATA | General | 8 | UN
TORNILLO LENTEJA PUNTA FINA 8 - 3/4 | FIJA0383 | General | 500 | UN
Yeso Cartón Extra Resistente
YESO CARTON XR BR 15mm x 1,2 x 2,4 VOLCAN | PLAC0062 | General | 33 | UN
YESO CARTON XR BR 15mm 1,2 X 2,72 | PLAC0076 | General | 1 | UN
GRAPA PROFIX 14/50MM X 10.000 UN - SAP GS1451 | HERR0091 | General | 0.034 | CAJA
TORNILLO 6X1-5/8 | FIJA0138 | General | 340 | UN
YESO 25KG | REVT0090 | General | 0.5 | SACO
HUINCHA AMERICANA FIBRA DE VIDRIO | REVT0215 | General | 1 | UN
3.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES
Aglomerado Resistente a la Humedad
MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | General | 38 | UN
GRAPA PROFIX 14/50MM X 10.000 UN - SAP GS1451 | HERR0091 | General | 0.35 | CAJA
PVC Alveolar Fotolaminado - Romancia 8 mm Bambuu
REVESTIMIENTO MURO BAMBU HC127 - 240X40 CM - 8UN/CJ | REVT0062 | General | 1.77 | CAJA
PERFIL L 20X20MMX3MTS BLANCO | ESQI0015 | General | 4 | UN
ESQUINERO P/CERAMICA10MMX2,5M BLANCO | ESQI0034 | General | 1 | UN
TORNILLO AUTO AVELLANANTE 6X11/4 PTA. FINA | FIJA0175 | General | 200 | UN
PERFIL L 11X11MMX3MTS BLANCO | ESQI0014 | General | 2 | UN
Piso Vinílico SPC
PISO VINILICO MANDALA GRECO SPC -N | PISO0029 | Tipo 1 | 26 | CAJA
PISO VINILICO MANDALA GRECO SPC -N | PISO0029 | Tipo 2/3 |  | CAJA
Salpicadero Cocina
PLACA FIBROCEMENTO SIMPLICIMA MAD RUSTICA SOFT 6MM | PLAC0066 | General | 0.35 | UN
ADHESIVO DE MONTAJE MULTIPROPOSITO 850 - HEAVY DUTY | SELL0045 | General | 0.25 | UN
3.3. PINTURAS
Protector de Madera
ALGIFOL MADERA CASTAÑO TINETA | REVT0131 | General | 0.12 | TINETA
BROCHA 4 | HERR0256 | General | 0.2 | UN
RODILLO CHIPORRO 18 cm MANGO ROJO | HERR0374 | General | 0.3 | UN
PAÑO LIMPIEZA BLANCO | HERR0712 | General | 0.5 | KG
Esmalte Al Agua
ESMALTE PATAGUAL HOME | REVT0216 | General | 1 | TINETA
ESMALTE PATAGUAL 250 GALONES | REVT0249 | General | 40 | LTS
PINCEL PLANO N-12 | ARES0235 | General | 0.2 | UN
RODILLO HELA CORTAGOTA 18CM PELO 15MM | HERR0636 | General | 1 | UN
LIJA MADERA GR-080 | HERR0119 | General |  | UN
LIJA MADERA GR-120 | HERR0120 | General | 8 | UN
LIJA MADERA GR-180 | HERR0121 | General | 2 | UN
CINTA ENMASCARAR 1 (PEGOTE) | ADHE0021 | General | 25 | UN
CINTA ENMASCARAR 2 (PEGOTE) | ADHE0022 | General | 12 | UN
PAPEL KRAFT 135 GR - 1.60 ANCHO 6000 | HERR0759 | General | 15 | ML
DILUYENTE DUCO 1LT | HERR0632 | General | 1 | UN
PAÑO LIMPIEZA BLANCO | HERR0712 | General | 1 | KG
BROCHA 1 | HERR0033 | General |  | UN
BROCHA 1-1/2 | HERR0034 | General |  | UN
BROCHA 2-1/2 | HERR0035 | General |  | UN
BROCHA 3 | HERR0036 | General | 2 | UN
BROCHA 4 | HERR0256 | General | 1 | UN
Esmalte Hidrofugante AR27
ESMALTE HIDROFUGANTE AR-27 BLANCO | REVT0102 | General | 0.25 | TINETA
ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - BLANCO RFR 9003 | REVT0261 | General |  | TINETA
RODILLO CHIPORRO 18 cm MANGO ROJO | HERR0374 | General | 1 | UN
BROCHA 2 | HERR0255 | General | 0.15 | UN
BROCHA 4 | HERR0256 | General | 0.15 | UN
LIJA ORBITAL P-150 | HERR0317 | General | 2 | UN
LIJA ORBITAL P-180 | HERR0132 | General | 2 | UN
ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - ANTIFUNGI AZUL RFS | REVT0258 | General |  | TINETA
ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - VERDE RF RFS0427 | REVT0259 | General |  | TINETA
ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - AMARILLO RFS0869 | REVT0260 | General |  | TINETA
Oleo Blanco
OLEO SEMIBRILLO CC-70 BLANCO 5GL | REVT0108 | General | 0.3 | TINETA
RODILLO POLIESTER 18 CM | HERR0512 | General | 0.5 | UN
RODILLO ESPONJA 5 CM | HERR0469 | General | 1 | UN
BROCHA 2 | HERR0255 | General | 0.5 | UN
LIJA MADERA GR-180 | HERR0121 | General | 1 | UN
LIJA MADERA GR-120 | HERR0120 | General | 1 | UN
CINTA ENMASCARAR 2 (PEGOTE) | ADHE0022 | General | 2 | UN
Pintura Anticorrosiva
ANTICORROSIVO NEGRO GL | REVT0003 | General | 0.5 | GALON
ESMALTE SECADO RAP. NEGRO JOTAFLOOR RAPID DRY RAL-9005 | REVT0070 | General | 0.5 | GALON
SPRAY NEGRO ULTRA MATE 340G | REVT0084 | General | 0.1 | UN
DILUYENTE JOTUN THINNER N° 7 (5 LTS) | REVT0134 | General | 1 | LTS
DILUYENTE SINTETICO 1 LTS | HERR0343 | General | 1 | UN
AGUARRAS MINERAL 1 LT | HERR0470 | General | 0.5 | UN
BROCHA 2 | HERR0255 | General | 0.5 | UN
BROCHA 1 | HERR0033 | General | 0.5 | UN
CINTA ENMASCARAR 2 (PEGOTE) | ADHE0022 | General | 1 | UN
Pintura Base
MASTERWALL SAHARA HIDDEN WHITE 23KG | REVT0025 | General | 1 | TN
RODILLO CHIPORRO 18 cm MANGO ROJO | HERR0374 | General | 0.15 | UN
LIJA ORBITAL P-060 | HERR0127 | General | 1 | UN
LIJA ORBITAL P-080 | HERR0128 | General | 1 | UN
LIJA ORBITAL P-100 | HERR0285 | General | 1 | UN
LIJA ORBITAL P-120 | HERR0130 | General | 1 | UN
Vitrificante
BARNIZ VITRIFICANTE POLIURETANO GALON | REVT0147 | General | 1 | UN
BROCHA 4 | HERR0256 | General | 0.5 | UN
LIJA MADERA GR-080 | HERR0119 | General | 1 | UN
LIJA MADERA GR-120 | HERR0120 | General | 1 | UN
LIJA MADERA GR-180 | HERR0121 | General | 1 | UN
PAÑO LIMPIEZA BLANCO | HERR0712 | General | 0.5 | KG
3.4. SELLOS
Espuma de Poliuretano
ESPUMA DE POLIURETANO EP3000 750ML | SELL0003 | General | 1.5 | UN
Flashing Tape
SIGNO 60MM X 25M (FLASHING TAPE) | SELL0025 | General | 2 | ROLLO
Sellador de Silicona Neutra
SIKASIL IN BLANCO CARTUCHO X 280ML | SELL0051 | General | 2 | UN
Sello Exterior de Poliuretano
SIKAFLEX 221 GRIS 600CC PATE | SELL0063 | General | 1 | UN
Silicona Neutra Pintable
DYNAFLEX 230 PREMIUM CARTUCHO | SELL0040 | General | 2 | UN
DYMONIC 100 600cc | VARI0512 | General |  | UN
3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS
Cinturas de Escalera en MDP
MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | General | 0.4 | UN
TORNILLO VOLC. CRS 6 X 2 | FIJA0144 | General | 36 | UN
TORNILLO VOLC/MAD P/AGUDA CINCADO 6x1. 1/4 in | FIJA0312 | General |  | UN
Cornisas de Baño
MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | General | 0.09 | UN
PUNTA F-12/50mm x 5000un | FIJA0324 | General | 0.0014 | CAJA
PUTTY W.B. FACE 264 SA/HEMLOCK | REVT0255 | General | 0.001 | TINETA
Endolados de Ventanas
MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | General | 0.3 | UN
TORNILLO VOLC/MAD P/AGUDA CINCADO 6x1. 1/4 in | FIJA0312 | General | 40 | UN
PUTTY W.B. FACE 264 SA/HEMLOCK | REVT0255 | General | 0.001 | TINETA
Esquinero Pino Finger
ESQUINERO PINO FINGER 28x28x3000 | ESQI0028 | General | 4 | UN
Guardapolvos
MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | General | 0.72 | UN
PUNTA F-12/50mm x 5000un | FIJA0324 | General | 0.01 | CAJA
PUTTY W.B. FACE 264 SA/HEMLOCK | REVT0255 | General | 0.03 | TINETA
Nariz de Grada de Aluminio
PROTECCIÓN GRADA ALUMINIO MATE 6ML | VARI0144 | General | 0.5 | UN
ANGULO ALUMINIO 20 X 20 MATE | ESQI0031 | General |  | UN
Pilastras
GUARDAPOLVO CHAFLAN 45MM LARGO 2,4 | MODU0033 | General | 25 | UN
PUNTA F-12/50mm x 5000un | FIJA0324 | General | 0.06 | CAJA
4.1. ACCESORIOS SANITARIOS
Accesorios de Baño
PERCHA DOBLE PRONTO | ARBA0342 | General | 1 | UN
PORTA ROLLO PRONTO | ARBA0343 | General | 1 | UN
TOALLERO REDONDO PRONTO | ARBA0344 | General | 1 | UN
BARRA BAÑO EXTENSIBLE 90-160 BLANCO | ARBA0149 | General | 1 | UN
LLAVE LAVADORA ANGULAR 1/2 X 3/4 ACQUAMIX | ARBA0236 | General | 2 | UN
4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS
Inodoro Blanco descarga a muro
JUEGO 2P WC CADIZ C/ASTO SOFT CLOSE | ARBA0193 | General | 1 | UN
TUBO DE CONEXIÓN WC AL MURO | ARBA0196 | General | 1 | UN
SET LLAVE ANG 1/2HI X 15/16HI 30 CM UN | AGPO0031 | General | 1 | UN
Lavamanos Caburgua Fanaloza
LAVAMANOS BLANCO CABURGUA | ARBA0215 | General | 1 | UN
PEDESTAL UNIVERSAL CABURGUA BLANCO | ARBA0216 | General | 1 | UN
KIT INSTALACION LAVAMANOS STANDARD | ARBA0037 | General | 1 | UN
MONOMANDO LAVAMANOS PRONTO | ARBA0218 | General | 1 | UN
CAPUCHON GOMA SANITARIO 050X040 | ALCN0113 | General | 1 | UN
VALVULA DE VENTEO MINI VENT DN32-50 9067906 | ALCN0124 | General | 1 | UN
CAPUCHON GOMA SANITARIO 040X032 | ARBA0013 | General | 1 | UN
Tina Acero Esmaltado Blanco
TINA BAÑO 1400X0700X360 BLANCA | ARBA0108 | General | 1 | UN
BURLETE TERMINACIÓN P/PLATO DUCHA 3MTS | ARBA0011 | General | 1 | UN
DESAGUE PLASTICO TINA C/REBALSE C/SIFON HOFFENS | ARBA0019 | General | 1 | UN
MONOMANDO DUCHA TINA PRONTO | ARBA0220 | General | 1 | UN
PIEZA BASE TINA 7227A 600X280X165MM 30KG/M3 | ARBA0062 | General | 3 | UN
PINO CEPILLADO SECO 2X2X3200 | MADE0080 | General | 3.5 | UN
TORNILLO VOLC/MAD CRS 8 X 3 | FIJA0145 | General | 50 | UN
CELOSIA VENT. PLANA 023X023CM BLANCA | VETI0017 | General | 1 | UN
4.3. RED DE ALCANTARILLADO
PVC Sanitario Blanco
CODO SANITARIO BLANCO 040X87,5° C/GOMA 2028809 | ALCN0020 | General |  | UN
CODO PVC SANITARIO 40 X 45° BLANCO 2028807 | ALCN0115 | General | 1 | UN
CODO SANITARIO BLANCO 050X45° 2028811 | ALCN0021 | General | 2 | UN
CODO SANITARIO BLANCO 050X87,5° 2028814 | ALCN0022 | General | 18 | UN
CODO SANITARIO BLANCO 075X87,5° 2028818 | ALCN0024 | General | 4 | UN
CODO SANITARIO BLANCO 110X87,5° C/GOMA 2028822 | ALCN0026 | General | 3 | UN
CODO SANITARIO BLANCO 110X45° 2028819 | ALCN0025 | General | 1 | UN
CODO SANITARIO BANCO REGISTRO C/G 110X87,5 (2028327) | ALCN0144 | General | 1 | UN
COPLA SANITARIO BLANCO 040MM | ALCN0032 | General |  | UN
COPLA SANITARIO BLANCO 050MM 2028843 | ALCN0033 | General | 13 | UN
COPLA SANITARIO BLANCO 075MM | ALCN0034 | General | 1 | UN
COPLA SANITARIO BLANCO 110MM 2028847 | ALCN0098 | General | 7 | UN
REDUCCION SANITARIO BLANCO 050X040MM 2028950 | ALCN0099 | General | 1 | UN
REDUCCION SANITARIO BLANCO 110X075MM | ALCN0101 | General | 1 | UN
TEE SANITARIO BLANCO 050X050MM 2029079 | ALCN0104 | General | 4 | UN
TEE SANITARIO BLANCO 110MM 2029087 | ALCN0105 | General | 1 | UN
TEE PVC SANIT. 110 X 50 MM BLANCO | ALCN0069 | General | 3 | UN
TEE SANITARIO BLANCO 110X075MM 2029093 | ALCN0107 | General |  | UN
TEE REGISTRO SANITARIO BLANCO 110MM | ALCN0077 | General | 1 | UN
TUBERIA PVC SANITARIO 40 MM BLANCO *2036308* | ALCN0122 | General |  | UN
TUBERIA PVC SANITARIO 50 MM BLANCO 2036319* | ALCN0087 | General | 6 | ML
TUBERIA PVC SANITARIO 75 MM BLANCO 2036320* | ALCN0088 | General | 3 | ML
TUBERIA PVC SANITARIO 110 MM BLANCO 2036321* | ALCN0086 | General | 6 | ML
TAPA GORRO SANITARIO BLANCO 050MM | ALCN0061 | General | 2 | UN
TORNILLO CAB/LENT PTA FINA 8 X 1/2 in | FIJA0142 | General | 20 | UN
TORNILLO VOLC/MAD P/AGUDA CINCADO 6x1. 1/4 in | FIJA0312 | General |  | UN
LUBRICANTE PVC 500GRS | LUBR0002 | General | 0.2 | UN
CINTA GALVANIZADA PERFORADA 10MTS | HERR0052 | General | 0.15 | UN
DUCTO FLEXIBLE ISODEC 127mm (10 Mts.) | VETI0048 | General | 3 | ML
4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE
Calefont Gas Licuado
CALEFONT G/L 12L T/F C/A S/K RHEEM | ARCO0092 | General | 1 | UN
PLANCHA LISA PREPINTADA NEGRA 0.5MM 1,219 x 4,200 | HOJL0009 | General | 0.16 | UN
REMACHE POP 4MMX10 | FIJA0101 | General | 10 | UN
BISAGRA 2 1/2 ACERO INOXIDABLE | QCLL0090 | General | 2 | UN
PLANCHA FIBROCEMENTO 8mm 120X240 | PLAC0067 | General | 0.17 | UN
PICAPORTE ALUMINIO 1500 ZN 60MM | QCLL0096 | General | 1 | UN
Tuberías CPVC
CPVC TERMINAL 1/2 SO-HE MET 9052770* | AGPO0215 | General | 4 | UN
CPVC TERMINAL 1/2 SO-HI MET 9052771* | AGPO0284 | General | 4 | UN
CPVC CODO 3/4 X90° SO-SO 9052748* | AGPO0199 | General | 48 | UN
CODO CPVC 3/4 X 1/2 SO-HE METALICO CON DERIVACION | AGPO0200 | General | 2 | UN
CPVC COPLA 3/4 SO-SO 9052752* | AGPO0203 | General | 2 | UN
CPVC CURVA SOBREPASO 3/4 | AGPO0204 | General | 2 | UN
CPVC TAPON /SO ¾ 9053362* | AGPO0212 | General | 6 | UN
CPVC TEE 3/4 SO-SO-SO 9052766* | AGPO0206 | General | 10 | UN
CPVC TERMINAL 3/4 SO-HE MET 9052775* | AGPO0201 | General | 3 | UN
CPVC BUJE REDUCCION CORTO½*3/4 9052737* | AGPO0279 | General | 8 | UN
LLAVE CROMADA CORTA CPVC 3/4 MFG 9052757* | AGPO0214 | General | 2 | UN
LLAVE CROMADA LARGA CPVC 3/4 MFG 9068235* | AGPO0205 | General | 5 | UN
TUBO CPVC 12MM(1/2 )X5M SDR11 SC BE 2005698* | AGPO0282 | General | 0.5 | ML
TUBO CPVC FGG 18MM(3/4 )X5M SDR11 SC BE 2010563* | AGPO0209 | General | 26 | ML
ADHESIVO CPVC 240CC 2025317 | AGPO0211 | General | 1 | UN
CINTA GALVANIZADA PERFORADA 10MTS | HERR0052 | General | 0.15 | UN
TORNILLO CAB/LENT PTA FINA 8 X 1/2 in | FIJA0142 | General | 20 | UN
CINTA TEFLON 1/2 | AGPO0001 | General | 2 | UN
TAPON CPVC HE 1/2 MFG 9068237* | AGPO0213 | General | 1 | UN
4.5. ARTEFACTOS DE COCINA
Lavaplatos Sobreponer Inoxidable
SIFON BOTELLA FREGADERO 1-1/2 SAL. 30CM | ARBA0133 | General | 1 | UN
CAPUCHON GOMA SANITARIO 040X032 | ARBA0013 | General |  | UN
CAPUCHON GOMA SANITARIO 050X040 | ALCN0113 | General | 1 | UN
Lavarropas Exterior
LAVARROPA MODELO TQO DE 15 LITROS | ARCO0054 | General | 1 | UN
SIFON CORRUGADO 1 1/2 BLANCO | ARCO0078 | General | 1 | UN
ATRIL METALICO LAVARROPA 15L 2-PATAS | ARCO0056 | General | 1 | UN
LLAVE DE BOLA JARDIN/LAVADERO 1/2 | ARCO0057 | General | 1 | UN
5.1. RED DE ELECTRICIDAD
Estándar - Canalizado Eléctrico
CABLE ROJO 1,5MM2 450-750V | ELEC0113 | General | 146 | ML
CABLE BLANCO 1,5MM2 450-750V | ELEC0111 | General | 50 | ML
CABLE VERDE 1,5MM2 450-750V | ELEC0115 | General | 50 | ML
CABLE ROJO 2,5MM2 450-750V | ELEC0029 | General | 143 | ML
CABLE BLANCO 2,5MM2 450-750V | ELEC0023 | General | 143 | ML
CABLE VERDE 2,5MM2 450-750V | ELEC0030 | General | 143 | ML
CABLE FLEXIBLE 10AWG M/S/C/B/FLEX | ELEC0506 | General | 26 | UN
TUBO FLEXIBLE L/HALOGENO 20MM (100MTS) | ELEC0358 | General | 200 | ML
SALIDA CAJA L/HALOG 20MM GRIS PARES | ELEC0207 | General | 160 | UN
TUBO FLEXIBLE L/HALOG S/GUIA 32mm 1 ROLLOS 50mts | ELEC0405 | General | 0.2 | UN
SALIDA CAJA L/HALOG 32MM GRIS PARES | ELEC0422 | General | 6 | UN
TUBO FLEXIBLE L/HALOG S/GUIA 40MM 25MTS | ELEC0615 | General | 0.15 | UN
SALIDA CAJA L/HALOG 40MM IP67 | ELEC0636 | General | 6 | UN
TUBO PVC CONDUIT 40MM X 3M | ELEC0740 | General | 0.5 | UN
SALIDA CAJA CONDUIT 40MM - 1 1/4 | ELEC0597 | General | 2 | UN
CURVA CONDUIT 40MM | ELEC0680 | General | 1 | UN
CINTA GOMA AUTOFUNDENTE EPR 5M 19MM X 0.76MM NEGRA | ELEC0675 | General | 2 | UN
CINTA VINIL 19MM X 9MM TEMFLEX 165 NEGRO | ELEC0605 | General | 1 | UN
CINTA AISLANTE VINILICA 19MM X18MTS ROJO - AM TEMFLEX 165 | ELEC0481 | General | 0.15 | UN
CINTA AISLANTE VINILICA 19MM X18MTS VERDE - AM TEMFLEX 165 | ELEC0482 | General | 0.15 | UN
CINTA AISLANTE VINILICA 19MM X18MTS BLANCO - AM TEMFLEX 165 | ELEC0483 | General | 0.15 | UN
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 | ACER0002 | General | 0.5 | KG
CINTA GALVANIZADA PERFORADA 10MTS | HERR0052 | General | 0.15 | UN
TORNILLO CAB/LENT PTA FINA 8 X 1/2 in | FIJA0142 | General | 20 | UN
ABRAZADERA 1/2 20MM ELECTROGALV | ELEC0460 | General | 124 | UN
ABRAZADERA 25MM OMEGA | ELEC0634 | General | 20 | UN
TORNILLO VOLC/MAD 6 x 3/4 in PTA FINA | FIJA0147 | General |  | UN
PASTA SOLDAR LATA 250 GRS | HERR0379 | General | 0.2 | UN
SOLDADURA ROLLO 50% ESTAÑO | HERR0224 | General | 0.2 | UN
CARTUCHO YANES GAS BUTANO (190GRS) | EQPO0005 | General | 0.02 | UN
AMARRA PLASTICA BLANCA 4,8X287MM | HERR0008 | General | 0.15 | UN
TERMINAL FERRULE 1,5MM 14AWG GRIS | ELEC0318 | General |  | UN
TERMINAL FERRULE 2,5MM 14AWG GRIS | ELEC0229 | General | 50 | UN
TERMINAL FERRULE 10MM CAFE | ELEC0474 | General | 1 | UN
TERMINAL FERRULE 10MM 8AWG CREMA | ELEC0489 | General | 1 | UN
Estándar - Empalme
CAJA EMPALME PLASTICA 7010-PMD DIN HORIZONTAL | ELEC0458 | General | 1 | UN
TAPA CIEGA PLASTICA RIGIDA C/TORNILLOS | ELEC0320 | General | 1 | UN
PRENSA ESTOPA PG 11 5.0 A 10.0mm GRIS FENIX | ELEC0578 | General | 1 | UN
TERMINAL FERRULE 6MM 10AWG VERDE | ELEC0316 | General | 1 | UN
SALIDA CAJA CONDUIT 40MM - 1 1/4 | ELEC0597 | General | 1 | UN
CAJA ESTANCA UNIVERSAL | ELEC0303 | General | 1 | UN
CURVA PVC 3/4 (25mm) 90 G. CEM. | ELEC0200 | General |  | UN
CURVA PVC 32MM 90° | ELEC0378 | General |  | UN
Enchufes e Interruptores
CAJA EMPOTRABLE PLASTICA 3P RECTANGULAR AZUL | ELEC0164 | General | 47 | UN
INTERRUPTOR 9/12 16A 250V - SINTHESI S17 NOIR | ELEC0538 | General | 10 | UN
CONMUTADOR 9/24 16A 250V SINTHESI S17 NOIR | ELEC0537 | General | 2 | UN
PLACA CIEGA SINTHESI S17 BLANCO | ELEC0418 | General | 10 | UN
PLACA CIEGA SINTHESI S17 NEGRO BLUE | ELEC0599 | General | 3 | UN
PLACA SIMPLE SINTHESI S17 NEGRO BLUE | ELEC0533 | General | 7 | UN
PLACA DOBLE SlNTHESI S17 NEGRO BLUE | ELEC0531 | General | 14 | UN
PLACA TRIPLE SINTHESI S17 NEGRO BLUE | ELEC0535 | General | 3 | UN
TAPA CIEGA PLASTICA RIGIDA C/TORNILLOS | ELEC0320 | General | 9 | UN
TOMACORRIENTE BIPASO 10/16 250V - 2P+T SINTHESI S17 NOIR | ELEC0536 | General | 28 | UN
CAJA HIDROBOX SIMPLE IP55 C/ENCHUFE 2P+T 10/16A EKOLINE | ELEC0660 | General | 1 | UN
PLACA TRIPLE S17 BLANCO | ELEC0124 | General |  | UN
Estándar - Lámparas Interiores y Exteriores
PORTALAMPARA BASE RECTA BLANCO | ELEC0181 | General | 9 | UN
FOCO TORTUGA OVALADA LED 15W 6500K IP65 | ELEC0171 | General | 3 | UN
TORTUGA LED 15W 6500K BLCA. PLASTICA IP65 ELECTR | ELEC0760 | General |  | UN
TORNILLO VOLC/MAD P/AGUDA CINCADO 6x1. 1/4 in | FIJA0312 | General | 20 | UN
Red Eléctrica
TABLERO EMBUTIDO LEXO 36 CIRC. PTA/HUMO LWDF | ELEC0708 | General | 1 | UN
INT AUTOMATICO 1X 32A C 6KA RX3 | ELEC0321 | General | 1 | UN
INT AUTOMATICO 1X 10A C 6KA RX3 | ELEC0381 | General | 1 | UN
INT AUTOMATICO 1X 16A C 6KA RX3 | ELEC0382 | General | 4 | UN
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25A 30MA AC RX3 | ELEC0511 | General | 5 | UN
REPARTIDOR MODULAR 2P 100A 6M LEGR- 400402 | ELEC0512 | General | 1 | UN
REGLETA CONEXION 12 ENTR VERDE TIERRA BORNERA 4838 LEGR | ELEC0434 | General | 1 | UN
INTERRUPTOR AUTOMATICO 1P 6A C 6KA RX3 | ELEC0501 | General | 1 | UN
MODULO PILOTO ROJO 220V A RIEL DIN | ELEC0428 | General | 1 | UN
FALSO POLO PARA TABLERO PVC 53x100mm | ELEC0245 | General | 2 | UN
5.2. EXTRACCIÓN FORZADA
Extractor Reton BTH
EXTRACTOR RETON S125 BTH | VETI0033 | General | 1 | UN
EXTRACTOR RETON 150 BTH CON SENSOR | VETI0032 | General | 1 | UN
CELOSIA EXTERIOR WIND BAFFLE 100MM BLCA | VETI0034 | General | 1 | UN
CELOSIA EXTERIOR WIND BAFFLE 150MM BLCA | VETI0042 | General | 1 | UN
DUCTO FLEXIBLE ALUMINIO 100 mm CON NUCLEO DE ALAMBRE DE ACER | VETI0020 | General | 1 | M
ABRAZADERA REGULABLE ACE INOX 13MM 84-108 | HERR0699 | General | 2 | UN
ACOPLE REDUCCION PLASTICO 125MM - 100MM | VETI0046 | General | 1 | UN
CINTA ALUMINIO 30 MIC 50MMX50M | REVT0226 | General | 0.04 | UN
TORNILLO VOLC/MAD 6 x 3/4 in PTA FINA | FIJA0147 | General | 20 | UN
6.1. APARATOS DE COCINA
Campana de Extracción
CAMPANA KUBLI SLIM SILVER | ARCO0075 | General | 1 | UN
CELOSIA EXTERIOR WIND BAFFLE 150MM BLCA | VETI0042 | General | 1 | UN
ACOPLE REDUCCION PLASTICO 125MM -150 MM | VETI0045 | General | 1 | UN
DUCTO 5 ALUMINIO SEMIRIGIDO 2MTS | VETI0037 | General | 1 | UN
ABRAZADERA REGULABLE ACE INOX 13MM 118-140 | HERR0700 | General | 2 | UN
CINTA ALUMINIO 30 MIC 50MMX50M | REVT0226 | General | 0.01 | UN
6.2. MUEBLES DE COCINA
Mesón Base Lavaplatos
MUEBLES LAVAPLATOS M01 PUELO | MUEB0049 | General |  | UN

## Assembly Kit
Assembly-kit quantities by category and instance
Material | SKU | Subtype | Quantity | Unit
1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
Escalera de Madera
PELDAÑO N°13 | CESAR 1 | General | 1 | UN
CONTRA HUELLA DE VIGA - BASE PELDAÑO N°13 | CESAR 2 | General | 1 | UN
TIRAFONDO HBS 6X80 | FIJA0216 | General | 8 | UN
CONTRA HUELLA DE MDP - BASE PELDAÑO N°13 | CESAR 3 | General | 1 | UN
TORNILLO VOLC. CRS 6 X 2 | FIJA0144 | General | 25 | UN
1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES
Angular Tracción Entrepiso - PL4
HOLDOWN GALVARIZADO S250D + Z275 MAH485/2 | FIJA0483 | General | 4 | UN
CLAVO GALVANIZADO EN CALIENTE 10D 3.8MM X 76.2MM 50UNI | FIJA0349 | General | 52 | UN
GOLILLA CUADRADA AC. GALV 43 X 38 X 10 MM 5/8 | MAESTRANZA 2 | General | 4 | UN
Corte Entre piso
TIRAFONDO HBS 6X120 | FIJA0218 | General | 18 | UN
VGZ TORNILLO TODO ROSCA 6X220 | FIJA0486 | General | 8 | UN
VGZ TORNILLO TODO ROSCA 6X280 | FIJA0485 | General | 4 | UN
Holdown - WHT 440
ANCLAJE TITEN 1/2x4 ZINCADO | FIJA0246 | General | 6 | UN
Placa de Corte - PL6
TORNILLO PARA CONECTOR SDS 1/4 X 1. 1/2 SDS25112 | FIJA0429 | General | 24 | UN
PLACA GALVANIZADA - PL1 - 300X295X10MM | MAESTRANZA 1 | General | 4 | UN
PERNO DE ANCLAJE 1/2 X 6 CABEZA PLANA | FIJA0471 | General | 8 | UN
2.2. BARRERAS IMPERMEABLES, VIENTO Y VAPOR
Barrera de Vapor
MEMBRANA HIDROFUGA 80G/M2 75M2 IMP | MEMB0011 | General | 0.2 | ROLLO
2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA
Canales y Bajadas de Aguas Lluvia
CANALETA AGUA LLUVIA PRO 110 [MM] x 4 [M] BLANCA 2028229 | AGLL0004 | General | 1 | UN
SOPORTE CANALETA BLANCO 2028873 | AGLL0011 | General | 7 | UN
TAPA CANALETA P025 BLANCO UNIVERSAL 2028875 | AGLL0013 | General | 2 | UN
BAJADA CEMENTADA BLANCO UNIVERSAL 2028869 | AGLL0021 | General | 1 | UN
CODO PVC P/TUBO BAJADA BLANCO 45° H-H 9053245 | AGLL0029 | General | 5 | UN
TUBO BAJADA 80 [MM] x 3 [M] P/CANALETA BLANCO 2028228 | AGLL0016 | General | 2 | UN
CLIP ABRAZADERA TUBO BAJADA 80 [MM] BLANCO | AGLL0002 | General | 5 | UN
ADHESIVO VINILIT TRADICIONAL 240CC | ADHE0012 | General | 0.25 | UN
TOR VOLC/MAD CRS FOSFATADO 6 X 1.1/4 | FIJA0411 | General | 24 | UN
COPLA TUBO BAJADA 80 [MM] BLANCO 2028872 | AGLL0008 | General | 1 | UN
Forros y Contraforros de Hojalatería
AUTOPERFORANTE STITCH HEX- 1/4 - 14/7/8 | FIJA0424 | General | 100 | UN
TORNILLO C/HEX APERF ESPAD/LABIO EPDM 10-12X2.1/2 | FIJA0416 | General | 100
UNION MODULO - D:45,5 CM - 4 MT | HOJALATERO 1 | General | 3 | UN
FRONTON - D:61 CM - 4 MT | HOJALATERO 2 | General | 1 | UN
CORONACION LATERAL - D:43 CM - 4 MT | HOJALATERO 3 | General | 3 | UN
CORONACION LATERAL CORTA - D:43 CM - 1,2 MT | HOJALATERO 4 | General | 3 | UN
CORTA GOTERA - D: 13 CM - 4 MT | HOJALATERO 5 | General | 1 | UN
CORTA GOTERA CORTO - D:10,5 CM - 1,2 MT | HOJALATERO 6 | General | 1 | UN
CORTA GOTERA COSTADO - D:25CM - 4 MT | HOJALATERO 7 | General | 1 | UN
3.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES
Faldones en Fundaciones
PLANCHA FIBROCEMENTO 8mm 120X240 | PLAC0067 | General | 2 | UN
TARUGO CLAVO HPS 8 X 60 | FIJA0425 | General | 40 | UN
Revestimiento Voladizos
PLANCHA FIBROCEMENTO 8mm 120X240 | PLAC0067 | General | 2.2 | UN
TORNILLO AUTO AVELLANANTE 6X11/4 PTA. FINA | FIJA0175 | General | 114 | UN
Siding Vinílico
PERFIL J 1/2 x 3,8m ANTRACITA | REVT0171 | General | 20 | ML
ESQUINERO EXTERIOR50MM ANTRACITA TIRA 3M | REVT0189 | General | 8 | UN
REVEST. MOD.MEDITERRANEO 0,20X3MT ANTRACI | REVT0190 | General | 38 | UN
PERFIL CORTA GOTERA 3,8m BLANCO | REVT0172 | General | 1.25 | ML
REVEST MOD AMER ECOSID.0,20X3,8M GRIS | REVT0186 | General | 5.5 | UN
PERFIL TERMINAL 3,8 ANTRACITA | REVT0230 | General | 1.2 | UN
TORNILLO LENTEJA PUNTA FINA 8 - 3/4 | FIJA0383 | General | 900 | UN
SIDING MEDITERRANEO PVC ANTRACITA 20X323 CM | REVT0246 | General | 19 | UN
SIDING MEDITERRANEO PVC ANTRACITA 20X323 CM | REVT0246 - X CULATA | General | 154 | UN
PERFIL J 1/2 x 3,8m ANTRACITA | REVT0171 - X CULATA | General | 8 | UN
TORNILLO LENTEJA PUNTA FINA 8 - 3/4 | FIJA0383 | General | 500 | UN
3.3. PINTURAS
Esmalte Al Agua
ESMALTE PATAGUAL HOME | REVT0216 | General | 1 | TINETA
PINCEL PLANO N-12 | ARES0235 | General | 0.2 | UN
RODILLO HELA CORTAGOTA 18CM PELO 15MM | HERR0636 | General | 0.25 | UN
CINTA ENMASCARAR 2 (PEGOTE) | ADHE0022 | General | 1 | UN
BROCHA 3 | HERR0036 | General | 0.5 | UN
Esmalte Hidrofugante AR27
ESMALTE HIDROFUGANTE AR-27 BLANCO | REVT0102 | General | 0.25 | TINETA
RODILLO CHIPORRO 18 cm MANGO ROJO | HERR0374 | General | 0.5 | UN
Oleo Blanco
OLEO SEMIBRILLO CC-70 BLANCO 5GL | REVT0108 | General | 0.15 | TINETA
3.4. SELLOS
Sello Exterior de Poliuretano
SIKAFLEX 221 GRIS 600CC PATE | SELL0063 | General | 1 | UN
Silicona Neutra Pintable
DYNAFLEX 230 PREMIUM CARTUCHO | SELL0040 | General | 1 | UN
3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS
Cinturas de Escalera en MDP
PIEZA 01 - MDP RH 12MM - 800X404 | ARMIN 1 | General | 1 | UN
PIEZA 02 ; PIEZA 04 - MDP RH 12MM - 2786X404 | ARMIN 2 | General | 2 | UN
PIEZA 03 - MDP RH 12MM - 205X800 | ARMIN 3 | General | 1 | UN
TORNILLO VOLC. CRS 6 X 2 | FIJA0144 | General | 36 | UN
Esquinero Pino Finger
ESQUINERO PINO FINGER 28x28x3000 | ESQI0028 | General | 2 | UN
Guardapolvos
GUARDAPOLVO MDP RH 70X2440 MM | PRE PINTADO 1 | General | 1 | TIRAS
Nariz de Grada de Aluminio
PROTECCIÓN GRADA ALUMINIO MATE 6ML | VARI0144 | General | 0.5 | UN
4.1. ACCESORIOS SANITARIOS
Accesorios de Baño
PERCHA DOBLE PRONTO | ARBA0342 | General | 1 | UN
PORTA ROLLO PRONTO | ARBA0343 | General | 1 | UN
TOALLERO REDONDO PRONTO | ARBA0344 | General | 1 | UN
BARRA BAÑO EXTENSIBLE 90-160 BLANCO | ARBA0149 | General | 1 | UN
4.3. RED DE ALCANTARILLADO
PVC Sanitario Blanco
CODO SANITARIO BLANCO 050X87,5° 2028814 | ALCN0022 | General | 4 | UN
CODO SANITARIO BLANCO 075X87,5° 2028818 | ALCN0024 | General | 1 | UN
CODO SANITARIO BLANCO 110X87,5° C/GOMA 2028822 | ALCN0026 | General | 2 | UN
CODO SANITARIO BLANCO 110X45° 2028819 | ALCN0025 | General | 1 | UN
CODO SANITARIO BANCO REGISTRO C/G 110X87,5 (2028327) | ALCN0144 | General | 1 | UN
COPLA SANITARIO BLANCO 050MM 2028843 | ALCN0033 | General | 4 | UN
COPLA SANITARIO BLANCO 110MM 2028847 | ALCN0098 | General | 6 | UN
TEE PVC SANIT. 110 X 50 MM BLANCO | ALCN0069 | General | 2 | UN
TEE REGISTRO SANITARIO BLANCO 110MM | ALCN0077 | General | 1 | UN
TUBERIA PVC SANITARIO 50 MM BLANCO 2036319* | ALCN0087 | General | 3 | ML
TUBERIA PVC SANITARIO 75 MM BLANCO 2036320* | ALCN0088 | General | 0.6 | ML
TUBERIA PVC SANITARIO 110 MM BLANCO 2036321* | ALCN0086 | General | 3 | ML
LUBRICANTE PVC 500GRS | LUBR0002 | General | 0.2 | UN
4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE
Calefont Gas Licuado
CALEFONT G/L 12L T/F C/A S/K RHEEM | ARCO0092 | General | 1 | UN
GABINETE CALEFONT | HOJALATERO | General | 1 | UN
Tuberías CPVC
CPVC TERMINAL 1/2 SO-HI MET 9052771* | AGPO0284 | General | 1 | UN
CPVC CODO 3/4 X90° SO-SO 9052748* | AGPO0199 | General | 6 | UN
CODO CPVC 3/4 X 1/2 SO-HE METALICO CON DERIVACION | AGPO0200 | General | 2 | UN
CPVC COPLA 3/4 SO-SO 9052752* | AGPO0203 | General | 2 | UN
CPVC TAPON /SO ¾ 9053362* | AGPO0212 | General | 1 | UN
CPVC TEE 3/4 SO-SO-SO 9052766* | AGPO0206 | General | 1 | UN
CPVC BUJE REDUCCION CORTO½*3/4 9052737* | AGPO0279 | General | 1 | UN
TUBO CPVC FGG 18MM(3/4 )X5M SDR11 SC BE 2010563* | AGPO0209 | General | 3 | ML
ADHESIVO CPVC 240CC 2025317 | AGPO0211 | General | 0.1 | UN
4.5. ARTEFACTOS DE COCINA
Lavarropas Exterior
LAVARROPA MODELO TQO DE 15 LITROS | ARCO0054 | General | 1 | UN
SIFON CORRUGADO 1 1/2 BLANCO | ARCO0078 | General | 1 | UN
ATRIL METALICO LAVARROPA 15L 2-PATAS | ARCO0056 | General | 1 | UN
LLAVE DE BOLA JARDIN/LAVADERO 1/2 | ARCO0057 | General | 1 | UN
5.1. RED DE ELECTRICIDAD
Estándar - Canalizado Eléctrico
CINTA GOMA AUTOFUNDENTE EPR 5M 19MM X 0.76MM NEGRA | ELEC0675 | General | 0.15 | UN
CINTA VINIL 19MM X 9MM TEMFLEX 165 NEGRO | ELEC0605 | General | 0.15 | UN
Estándar - Empalme
CAJA EMPALME PLASTICA 7010-PMD DIN HORIZONTAL | ELEC0458 | General | 1 | UN
TAPA CIEGA PLASTICA RIGIDA C/TORNILLOS | ELEC0320 | General | 1 | UN
PRENSA ESTOPA PG 11 5.0 A 10.0mm GRIS FENIX | ELEC0578 | General | 1 | UN
TERMINAL FERRULE 6MM 10AWG VERDE | ELEC0316 | General | 1 | UN
SALIDA CAJA CONDUIT 40MM - 1 1/4 | ELEC0597 | General | 1 | UN
CAJA ESTANCA UNIVERSAL | ELEC0303 | General | 1 | UN
Enchufes e Interruptores
PLACA CIEGA SINTHESI S17 BLANCO | ELEC0418 | General | 10 | UN
PLACA CIEGA SINTHESI S17 NEGRO BLUE | ELEC0599 | General | 3 | UN
PLACA SIMPLE SINTHESI S17 NEGRO BLUE | ELEC0533 | General | 7 | UN
PLACA DOBLE SlNTHESI S17 NEGRO BLUE | ELEC0531 | General | 14 | UN
PLACA TRIPLE SINTHESI S17 NEGRO BLUE | ELEC0535 | General | 3 | UN
CAJA HIDROBOX SIMPLE IP55 C/ENCHUFE 2P+T 10/16A EKOLINE | ELEC0660 | General | 1 | UN
Estándar - Lámparas Interiores y Exteriores
FOCO TORTUGA OVALADA LED 15W 6500K IP65 | ELEC0171 | General | 2 | UN
6.1. APARATOS DE COCINA
Campana de Extracción
CELOSIA EXTERIOR WIND BAFFLE 150MM BLCA | VETI0042 | General | 1 | UN
ACOPLE REDUCCION PLASTICO 125MM -150 MM | VETI0045 | General | 1 | UN