## By Instance
Instance | Category | Subtype | Material | SKU | Unit | Quantity | Unit Price | Cost
Estructura de Cielo | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,2.4 | MADE0037 | UN | 1.2 | 0
Estructura de Cielo | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | MADE0040 | UN | 1.2 | 5511.81
Estructura de Cielo | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x138,3.2 | MADE0029 | UN | 30 | 0
Estructura de Cielo | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x185,3.2 | MADE0033 | UN |  | 11526.87
Estructura de Cielo | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | CLAVO R20 034X100 BK 96MM (1500UN) | FIJA0031 | CAJA | 0.22 | 24000
Estructura de Cielo | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | PLACA ESTRUCTURALl AS 3 (76,2mm) x 6 (152mm) | FIJA0279 | UN | 6 | 360.05
Estructura de Cielo | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | TIRAFONDO HBS 8X120 | FIJA0219 | UN |  | 156.32
Subtotal Estructura de Cielo
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MDP 18MM P5 2,05 X 3,28 MT | PLAC0075 | UN | 7.24 | 0
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MDP RH 18X2440X3275 | PLAC0078 | UN |  | 52577
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | CLAVO HELICOIDAL PROFIX 2.5X65mmX300X30 | FIJA0284 | CAJA | 0.43 | 34000
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | CLAVO HELICOIDAL PROFIX 2.8X75mmX250X20 | FIJA0283 | CAJA | 0.75 | 20976.5
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x138,3.2 | MADE0029 | UN | 9 | 0
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x185,3.2 | MADE0033 | UN | 71 | 11526.87
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,2.4 | MADE0037 | UN | 2 | 0
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | MADE0040 | UN | 0.3 | 5511.81
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | CLAVO R20 034X100 BK 96MM (1500UN) | FIJA0031 | CAJA | 0.43 | 24000
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | PLACA ESTRUCTURAL AS 4 (101,6mm) x 8 (203,2mm) | FIJA0280 | UN | 22 | 664.28
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | ADHESIVO AEROLITE UP-4145 SACO 25 Kg | ADHE0063 | SACO | 0.11 | 114375
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | 2 X 6IN MEDIUM L ANGLE ZMAX ML26Z | FIJA0345 | UN | 12 | 2834
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | TORNILLO PARA CONECTOR SDS 1/4 X 1. 1/2 SDS25112 | FIJA0429 | UN | 96 | 180
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | TIRAFONDO HBS 8X120 | FIJA0219 | UN |  | 156.32
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | TIRAFONDO TBS 6X120 | FIJA0223 | UN |  | 126.73
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | UN | 3.2 | 31884.23
Estructura de Piso | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | GRAPA PROFIX 14/50MM X 10.000 UN - SAP GS1451 | HERR0091 | CAJA | 0.19 | 22000
Subtotal Estructura de Piso
Estructura de Techumbre (EPS) | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x138,3.2 | MADE0029 | UN | 25 | 0
Estructura de Techumbre (EPS) | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,2.4 | MADE0037 | UN | 2 | 0
Estructura de Techumbre (EPS) | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | MADE0040 | UN | 20 | 5511.81
Estructura de Techumbre (EPS) | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | CLAVO R20 034X100 BK 96MM (1500UN) | FIJA0031 | CAJA | 0.052 | 24000
Estructura de Techumbre (EPS) | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | UN | 1.25 | 31884.23
Estructura de Techumbre (EPS) | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | OSB APA 9.5 X 1,22 X 2,44 MM | PLAC0008 | UN | 11.5 | 11696
Estructura de Techumbre (EPS) | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | GRAPA PROFIX 14/50MM X 10.000 UN - SAP GS1451 | HERR0091 | CAJA | 0.06 | 22000
Estructura de Techumbre (EPS) | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | PINO CEPILLADO SECO 2X2X3200 | MADE0080 | UN | 2 | 1770.4
Subtotal Estructura de Techumbre (EPS)
Muros Exteriores | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x138,3.2 | MADE0029 | UN | 3 | 0
Muros Exteriores | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x185,3.2 | MADE0033 | UN | 0.7 | 11526.87
Muros Exteriores | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,2.4 | MADE0037 | UN | 33 | 0
Muros Exteriores | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | MADE0040 | UN | 165 | 5511.81
Muros Exteriores | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | CLAVO R20 034X100 BK 96MM (1500UN) | FIJA0031 | CAJA | 1.3 | 24000
Muros Exteriores | 1.1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES | General | PLACA ESTRUCTURALl AS 3 (76,2mm) x 6 (152mm) | FIJA0279 | UN | 34 | 360.05
Subtotal Muros Exteriores
Escalera de Madera - Puelo | 1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | General | BARNIZ VITRIFICANTE POLIURETANO GALON | REVT0147 | UN | 0.15 | 29660
Escalera de Madera - Puelo | 1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | General | PINO 2 X 10 X 3.20 MT CEPILLADO SECO | MADE0008 | UN | 6 | 9883.21
Escalera de Madera - Puelo | 1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | General | TIRAFONDO HBS 8X100 | FIJA0332 | UN | 44 | 140.43
Escalera de Madera - Puelo | 1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x185,3.2 | MADE0033 | UN | 1 | 11526.87
Escalera de Madera - Puelo | 1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | MADE0040 | UN | 5 | 5511.81
Escalera de Madera - Puelo | 1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | General | TUBO REDONDO 1 3/4 PULGX2MMX6MT | ACER0094 | UN | 0.04 | 0
Escalera de Madera - Puelo | 1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | General | TIRAFONDO TBS 8X100 | FIJA0229 | UN | 6 | 133.83
Escalera de Madera - Puelo | 1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | General | TIRAFONDO TBS 8X140 | FIJA0231 | UN | 3 | 207.46
Subtotal Escalera de Madera - Puelo
Entramado de pino | 1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,2.4 | MADE0037 | UN | 31 | 0
Entramado de pino | 1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | General | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | MADE0040 | UN | 6 | 5511.81
Entramado de pino | 1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | General | CLAVO R20 034X100 BK 96MM (1500UN) | FIJA0031 | CAJA | 0.26 | 24000
Entramado de pino | 1.2. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | General | PLACA ESTRUCTURALl AS 3 (76,2mm) x 6 (152mm) | FIJA0279 | UN | 7 | 360.05
Subtotal Entramado de pino
Armado Fabrica | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | TIRAFONDO TBS 6X80 | FIJA0253 | UN | 60 | 62.54
Armado Fabrica | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | TIRAFONDO TBS 6X100 | FIJA0221 | UN | 46 | 170.39
Armado Fabrica | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | TIRAFONDO TBS 8X100 | FIJA0229 | UN | 86 | 133.83
Armado Fabrica | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | TIRAFONDO TBS 8X140 | FIJA0231 | UN | 76 | 207.46
Armado Fabrica | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | TIRAFONDO TBS 8X160 | FIJA0232 | UN | 12 | 314.24
Armado Fabrica | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | TIRAFONDO HBS 5X80 | FIJA0487 | UN | 19 | 53.41
Armado Fabrica | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | PUNTILLAS 1 1/2 | FIJA0260 | KG | 0.01 | 3055.66
Subtotal Armado Fabrica
Conectores de Vigas | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | 2 X 6IN MEDIUM L ANGLE ZMAX ML26Z | FIJA0345 | UN | 9 | 2834
Conectores de Vigas | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | TORNILLO PARA CONECTOR SDS 1/4 X 1. 1/2 SDS25112 | FIJA0429 | UN | 72 | 180
Subtotal Conectores de Vigas
Fleje Entrepiso | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | 14GA 52-1/2FT COILED STRAP CMST14 | FIJA0344 | ROLLO | 0.27 | 162997
Fleje Entrepiso | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | CLAVO GALVANIZADO EN CALIENTE 10D 3.8MM X 76.2MM 50UNI | FIJA0349 | UN | 112 | 59
Subtotal Fleje Entrepiso
Herramientas | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | LAPIZ BICOLOR | HERR0114 | UN | 0.01 | 422.27
Herramientas | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | LAPIZ CARPINTERO | HERR0316 | UN | 0.01 | 171.39
Herramientas | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | PUNTA MAGNETICA 5/16 8MMX65MM | VARI0103 | UN | 0.01 | 1355.84
Herramientas | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | PUNTA THOR TX-20 | HERR0185 | UN | 0.01 | 418.52
Herramientas | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | PUNTA THOR T-25 | HERR0184 | UN | 0.01 | 511.2
Herramientas | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | PUNTA THOR TX-30 | HERR0186 | UN | 0.01 | 503.24
Herramientas | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | PUNTA THOR TX-40 | HERR0187 | UN | 0.01 | 462.1
Herramientas | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | PUNTA PHILLIPS PUNTA CRUZ | HERR0290 | UN | 0.01 | 238.33
Herramientas | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | HOJA SIERRA BIMETALICA 1/2 x 12 in 24 DIENTES | HERR0570 | UN | 0.01 | 1151.44
Herramientas | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | HOJA DE SIERRA | HERR0749 | UN | 0.01 | 747.43
Herramientas | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | HOJA REPUESTO CARTONERO ANCHO | VARI0061 | UN | 0.01 | 74
Subtotal Herramientas
Holdown - WHT 440 | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | WHT PLACE C PLACA MADERA-HORMGON 60X440X3 | FIJA0347 | UN | 4 | 9190
Holdown - WHT 440 | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | ANCLAJE TITEN 1/2x4 ZINCADO | FIJA0246 | UN | 4 | 1613
Holdown - WHT 440 | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | CLAVO GALVANIZADO EN CALIENTE 10D 3.8MM X 76.2MM 50UNI | FIJA0349 | UN | 72 | 59
Subtotal Holdown - WHT 440
Placa de Corte - PL1 - Puelo | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | PLACA L - 200+75 X 400 X 5MM | MAESTRANZA0001 | KG |  | 0
Placa de Corte - PL1 - Puelo | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | ANCLAJE TITEN 1/2x4 ZINCADO | FIJA0246 | UN | 8 | 1613
Placa de Corte - PL1 - Puelo | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | TIRAFONDO TBS 10X100 | FIJA0410 | UN | 16 | 388.66
Placa de Corte - PL1 - Puelo | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | PERFIL RECTANGULAR 200 X 100 X 5 X 6000MM | ACER0044 | UN | 0.13 | 0
Subtotal Placa de Corte - PL1 - Puelo
Tornillos Techumbre - EPS | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | TIRAFONDO TBS 6X240 | LEGACY-1071 | UN |  | 0
Tornillos Techumbre - EPS | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | TIRAFONDO TBS 8X250 | FIJA0498 | UN | 35 | 731
Tornillos Techumbre - EPS | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | TORNILLO ESTRUCTURAL DOBLE ROSCA Ø 8.0 X 275MM PROTEC + T40 | FIJA0499 | UN | 16 | 1438.94
Tornillos Techumbre - EPS | 1.3. UNIONES METALICAS Y ANCLAJES | General | TIRAFONDO TBS 6X100 | FIJA0221 | UN | 5 | 170.39
Subtotal Tornillos Techumbre - EPS
EPS | 2.1. AISLACIÓN TÉRMICA | General | POLIESTIRENO EXPANDIDO A/D 4000X1000X130MM 10 KG M3 | AISL0027 | M2 | 24 | 4043
EPS | 2.1. AISLACIÓN TÉRMICA | General | ESPUMA POLIURETANO ADHESIVA EP7000 750 ML (GUN GRADE) | SELL0064 | UN | 2 | 6480
Subtotal EPS
Lana en Rollo | 2.1. AISLACIÓN TÉRMICA | General | GRAPA PROFIX 80/12MM X 120.000 UN X CAJA - SAP 1924 | FIJA0057 | UN | 0.001 | 47080.07
Lana en Rollo | 2.1. AISLACIÓN TÉRMICA | General | AISLA POLIESTER 36M2 50MMX2,4X15M (FISITERM) | AISL0023 | ROLLO | 0.36 | 43798
Subtotal Lana en Rollo
Panel Aislacor | 2.1. AISLACIÓN TÉRMICA | General | PANEL AISLANTE DE 365 MM X 1350 MM X 70 MM | AISL0028 | UN | 46 | 1255
Panel Aislacor | 2.1. AISLACIÓN TÉRMICA | General | PANEL AISLANTE DE 1305 MM X 675 MM X 70 MM | AISL0029 | UN | 12 | 2244
Panel Aislacor | 2.1. AISLACIÓN TÉRMICA | General | PANEL AISLANTE DE 1305 MM X 1350 MM X 70 MM | AISL0030 | UN | 55 | 4264.27
Panel Aislacor | 2.1. AISLACIÓN TÉRMICA | General | PANEL AISLANTE DE 1305 MM X 797 MM X 70 MM | AISL0031 | UN | 7 | 2629.09
Panel Aislacor | 2.1. AISLACIÓN TÉRMICA | General | PANEL AISLANTE DE 310 MM X 1063 MM X 50 MM | AISL0032 | UN | 9 | 2098.5
Panel Aislacor | 2.1. AISLACIÓN TÉRMICA | General | PANEL AISLANTE DE 1470 MM X 1063 MM X 50 MM | AISL0033 | UN | 14 | 3235
Subtotal Panel Aislacor
Barrera de Vapor | 2.2. BARRERAS IMPERMEABLES, VIENTO Y VAPOR | General | POLIETILENO TRANSPARENTE 200 MICRAS 3 PARA 6 MTS PH | VARI0379 | ROLLO | 1.12 | 103000
Barrera de Vapor | 2.2. BARRERAS IMPERMEABLES, VIENTO Y VAPOR | General | GRAPA PROFIX 80/12MM X 120.000 UN X CAJA - SAP 1924 | FIJA0057 | UN | 0.016 | 47080.07
Subtotal Barrera de Vapor
Barrera de Humedad | 2.2. BARRERAS IMPERMEABLES, VIENTO Y VAPOR | General | MEMBRANA HIDROFUGA 80G/M2 75M2 IMP | MEMB0011 | ROLLO | 2.7 | 28469.72
Barrera de Humedad | 2.2. BARRERAS IMPERMEABLES, VIENTO Y VAPOR | General | COLA FRIA 20KG | ADHE0069 | TINETA | 0.3 | 30791.26
Subtotal Barrera de Humedad
Barrera Impermeable | 2.2. BARRERAS IMPERMEABLES, VIENTO Y VAPOR | General | CAVE POLFLEX 20L | IMPE0005 | TINETA | 0.23 | 76360.71
Barrera Impermeable | 2.2. BARRERAS IMPERMEABLES, VIENTO Y VAPOR | General | MALLA FABRIC MESH 46ML GRIS | REVT0078 | ROLLO | 0.25 | 20018.1
Subtotal Barrera Impermeable
Canales y Bajadas de Aguas Lluvia | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | CANALETA AGUA LLUVIA PRO 110 [MM] x 4 [M] BLANCA 2028229 | AGLL0004 | UN | 1 | 4359.68
Canales y Bajadas de Aguas Lluvia | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | SOPORTE CANALETA BLANCO 2028873 | AGLL0011 | UN | 7 | 405.62
Canales y Bajadas de Aguas Lluvia | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | TAPA CANALETA P025 BLANCO UNIVERSAL 2028875 | AGLL0013 | UN | 2 | 526.67
Canales y Bajadas de Aguas Lluvia | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | BAJADA CEMENTADA BLANCO UNIVERSAL 2028869 | AGLL0021 | UN | 1 | 1280.88
Canales y Bajadas de Aguas Lluvia | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | CODO PVC P/TUBO BAJADA BLANCO 45° H-H 9053245 | AGLL0029 | UN | 1 | 1926.11
Canales y Bajadas de Aguas Lluvia | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | TUBO BAJADA 80 [MM] x 3 [M] P/CANALETA BLANCO 2028228 | AGLL0016 | UN | 2 | 4033.49
Canales y Bajadas de Aguas Lluvia | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | CLIP ABRAZADERA TUBO BAJADA 80 [MM] BLANCO | AGLL0002 | UN | 5 | 472.87
Canales y Bajadas de Aguas Lluvia | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | ADHESIVO VINILIT TRADICIONAL 240CC | ADHE0012 | UN | 0.25 | 2951.82
Canales y Bajadas de Aguas Lluvia | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | TOR VOLC/MAD CRS FOSFATADO 6 X 1.1/4 | FIJA0411 | UN | 10 | 7.11
Canales y Bajadas de Aguas Lluvia | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | COPLA TUBO BAJADA 80 [MM] BLANCO 2028872 | AGLL0008 | UN | 1 | 1465.65
Canales y Bajadas de Aguas Lluvia | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | CANALETA AGUA LLUVIA PRO 110 [MM] x 4 [M] NEGRO | AGLL0030 | UN |  | 9314.42
Subtotal Canales y Bajadas de Aguas Lluvia
Cubiertas de Largo Continuo | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | CLIP FIJACION PANEL CN-2 | HOJL0012 | UN | 56 | 161.69
Cubiertas de Largo Continuo | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | TORNILLO VOLC. CRS 6 X 2 | FIJA0144 | UN | 112 | 10.21
Subtotal Cubiertas de Largo Continuo
Forros y Contraforros de Hojalatería | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | PLANCHA LISA PREPINTADA NEGRA 0.5MM 1,219 x 4,200 | HOJL0009 | UN | 7 | 27470.48
Forros y Contraforros de Hojalatería | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | TORNILLO LENTEJA PUNTA FINA 8 - 3/4 | FIJA0383 | UN | 50 | 7.98
Forros y Contraforros de Hojalatería | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | TORNILLO VOLC/MAD P/AGUDA CINCADO 6x1. 1/4 in | FIJA0312 | UN | 45 | 6.74
Forros y Contraforros de Hojalatería | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | AUTOPERFORANTE STITCH HEX- 1/4 - 14/7/8 | FIJA0424 | UN | 150 | 47.96
Forros y Contraforros de Hojalatería | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | TORNILLO C/HEX APERF ESPAD/LABIO EPDM 10-12X2.1/2 | FIJA0416 |  | 150 | 48.73
Forros y Contraforros de Hojalatería | 2.3. SOLUCIÓN DE TECHUMBRE Y AGUAS LLUVIA | General | MALLA MOSQUETERA PLASTICA BLANCA 1,25X30MTS | VARI0076 | ROLLO | 0.01 | 41042.38
Subtotal Forros y Contraforros de Hojalatería
Ventanas Americanas con Aletas | 2.4. VENTANAS | General | V1 1180X1700 LINEA AMAERICANA DS49 | VENT0156 | UN | 1 | 192230
Ventanas Americanas con Aletas | 2.4. VENTANAS | General | V2 550X900 LINEA AMAERICANA DS49 | VENT0157 | UN | 1 | 38524
Ventanas Americanas con Aletas | 2.4. VENTANAS | General | V2 550X900 BAÑO LINEA AMAERICANA DS49 | VENT0158 | UN | 1 | 35372
Ventanas Americanas con Aletas | 2.4. VENTANAS | General | V3 900X1300 LINEA AMAERICANA DS49 | VENT0159 | UN | 1 | 71843
Ventanas Americanas con Aletas | 2.4. VENTANAS | General | V4 1180X1300 LINEA AMAERICANA DS49 | VENT0160 | UN | 2 | 87527
Subtotal Ventanas Americanas con Aletas
Puerta Fibra de Vidrio | 2.5. PUERTAS EXTERIORES | Normal | PUERTA FIBRA 850X2000 COPAGUE MARCO PVC BLANCO DERECHA | PUER0138 | UN | 1 | 0
Puerta Fibra de Vidrio | 2.5. PUERTAS EXTERIORES | Normal Ampliada | PUERTA FIBRA 850X2000 COPAGUE MARCO PVC BLANCO DERECHA | PUER0138 | UN | 1 | 0
Puerta Fibra de Vidrio | 2.5. PUERTAS EXTERIORES | Espejada | PUERTA FIBRA 850X2000 COPAGUE MARCO PVC BLANCO IZQUIERDA | PUER0139 | UN | 1 | 166272
Puerta Fibra de Vidrio | 2.5. PUERTAS EXTERIORES | Espejada Ampliada | PUERTA FIBRA 850X2000 COPAGUE MARCO PVC BLANCO IZQUIERDA | PUER0139 | UN | 1 | 166272
Puerta Fibra de Vidrio | 2.5. PUERTAS EXTERIORES | General | CERRADURA MANILLA EMBUTIDA SCANAVINI 1180 ACCESO | QCLL0098 | UN | 1 | 27065.56
Puerta Fibra de Vidrio | 2.5. PUERTAS EXTERIORES | General | TOPE PUERTA BASICO 30mmNEGRO BOLSA | QCLL0074 | UN | 1.5 | 247.16
Puerta Fibra de Vidrio | 2.5. PUERTAS EXTERIORES | General | PERFIL L 40MM X 40MM X 3M BLANCO | ESQI0037 | UN | 2.5 | 6478.45
Subtotal Puerta Fibra de Vidrio
Puerta 02 Cocina - PVC - Sin Ventana | 2.5. PUERTAS EXTERIORES | Normal | PUERTA FIBRA 800X2000 COPAGUE MARCO PVC BLANCO DERECHA | PUER0140 | UN | 1 | 0
Puerta 02 Cocina - PVC - Sin Ventana | 2.5. PUERTAS EXTERIORES | Espejada | PUERTA FIBRA 800X2000 COPAGUE MARCO PVC BLANCO IZQUIERDA | PUER0141 | UN | 1 | 175572
Puerta 02 Cocina - PVC - Sin Ventana | 2.5. PUERTAS EXTERIORES | General | CERRADURA MANILLA EMBUTIR SCANAVINI 1184 COCINA | QCLL0099 | UN | 1 | 31807.66
Puerta 02 Cocina - PVC - Sin Ventana | 2.5. PUERTAS EXTERIORES | General | CELOSIA BEAGLE 35 X 13CM BLANCO | VETI0044 | UN | 1 | 1822
Puerta 02 Cocina - PVC - Sin Ventana | 2.5. PUERTAS EXTERIORES | General | TOPE PUERTA BASICO 30mmNEGRO BOLSA | QCLL0074 | UN | 1.5 | 247.16
Puerta 02 Cocina - PVC - Sin Ventana | 2.5. PUERTAS EXTERIORES | General | PERFIL L 40MM X 40MM X 3M BLANCO | ESQI0037 | UN | 2.5 | 6478.45
Subtotal Puerta 02 Cocina - PVC - Sin Ventana
Puerta Interior Baño / Cocina | 2.6. PUERTAS INTERIORES | Normal | PUERTA TERMINADA 750X2000 CELOSIA MARCO 30X115 DERECHA | PUER0147 | UN | 1 | 87786.32
Puerta Interior Baño / Cocina | 2.6. PUERTAS INTERIORES | Normal Ampliada | PUERTA TERMINADA 750X2000 CELOSIA MARCO 30X115 DERECHA | PUER0147 | UN | 1 | 87786.32
Puerta Interior Baño / Cocina | 2.6. PUERTAS INTERIORES | Espejada | PUERTA TERMINADA 750X2000 CELOSIA MARCO 30X115 IZQUIERDA | PUER0146 | UN | 1 | 87797
Puerta Interior Baño / Cocina | 2.6. PUERTAS INTERIORES | Espejada Ampliada | PUERTA TERMINADA 750X2000 CELOSIA MARCO 30X115 IZQUIERDA | PUER0146 | UN | 1 | 87797
Puerta Interior Baño / Cocina | 2.6. PUERTAS INTERIORES | General | TOPE PUERTA BASICO 30mmNEGRO BOLSA | QCLL0074 | UN | 1.5 | 247.16
Puerta Interior Baño / Cocina | 2.6. PUERTAS INTERIORES | General | CUBREJUNTA TRANSICION MANDALA GRECO PVC | MODU0043 | UN | 0.33 | 9447.96
Puerta Interior Baño / Cocina | 2.6. PUERTAS INTERIORES | General | CERRADURA MANILLA EMBUTIDA SCANAVINI 1054 - AN | QCLL0111 | UN | 1 | 20882
Puerta Interior Baño / Cocina | 2.6. PUERTAS INTERIORES | General | CELOSIA BEAGLE 35 X 13CM BLANCO | VETI0044 | UN | 1 | 1822
Puerta Interior Baño / Cocina | 2.6. PUERTAS INTERIORES | General | ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX 60 | ADHE0061 | UN | 0.03 | 37093.75
Subtotal Puerta Interior Baño / Cocina
Puerta Interior Dormitorio | 2.6. PUERTAS INTERIORES | General | PUERTA TERMINADA 650X2000, MARCO 30X115X6000 DERECHA | PUER0151 | UN |  | 0
Puerta Interior Dormitorio | 2.6. PUERTAS INTERIORES | General | PUERTA TERMINADA 650X2000, MARCO 30X115X6000 IZQUIERDA | PUER0152 | UN |  | 0
Puerta Interior Dormitorio | 2.6. PUERTAS INTERIORES | Normal | PUERTA TERMINADA 750X2000, MARCO 30X115X6000 DERECHA | PUER0144 | UN | 2 | 82121.42
Puerta Interior Dormitorio | 2.6. PUERTAS INTERIORES | Espejada | PUERTA TERMINADA 750X2000, MARCO 30X115X6000 IZQUIERDA | PUER0145 | UN | 2 | 82122
Puerta Interior Dormitorio | 2.6. PUERTAS INTERIORES | General | CERRADURA MANILLA EMBUTIDA SCANAVINI 1054 - AN | QCLL0111 | UN | 2 | 20882
Puerta Interior Dormitorio | 2.6. PUERTAS INTERIORES | General | TOPE PUERTA BASICO 30mmNEGRO BOLSA | QCLL0074 | UN | 2 | 247.16
Subtotal Puerta Interior Dormitorio
Kit Jonas Tifon | 2.7. VENTILACION PASIVA | General | VENT PASIVA JONAS 4 VERSION CUADRADA (F) CON TYFON | VETI0035 | UN | 4 | 25898.39
Kit Jonas Tifon | 2.7. VENTILACION PASIVA | General | CELOSIA PROYECTANTE #150 BLANCA CON SELLO HERMÉTICO 801702 | VETI0050 | UN | 1 | 4420
Subtotal Kit Jonas Tifon
Smart Panel 11,1 mm | 3.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES | General | SMART PANNEL H1. 11,1X1220X4880MM | PLAC0045 | UN | 25 | 43500
Smart Panel 11,1 mm | 3.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES | General | CLAVO ANILL. PROFIX GALV 2.9X60MMX600X8R | FIJA0502 | CAJA | 0.41 | 41000
Smart Panel 11,1 mm | 3.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES | General | TORNILLO VOLC. CRS 6 X 2 | FIJA0144 | UN | 1000 | 10.21
Smart Panel 11,1 mm | 3.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES | General | TORNILLO VOLC/MAD CRS 8 X 3 | FIJA0145 | UN | 80 | 19
Subtotal Smart Panel 11,1 mm
Yeso Cartón Extra Resistente | 3.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES | General | YESO CARTON XR BR 15mm x 1,2 x 2,4 VOLCAN | PLAC0062 | UN | 14 | 7801.4
Yeso Cartón Extra Resistente | 3.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES | General | GRAPA PROFIX 14/50MM X 10.000 UN - SAP GS1451 | HERR0091 | CAJA | 0.015 | 22000
Yeso Cartón Extra Resistente | 3.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES | General | TORNILLO 6X1-5/8 | FIJA0138 | UN | 100 | 8.02
Yeso Cartón Extra Resistente | 3.1. REVESTIMIENTOS EXTERIORES | General | YESO 25KG | REVT0090 | SACO | 0.04 | 5289.13
Subtotal Yeso Cartón Extra Resistente
Aglomerado Resistente a la Humedad | 3.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES | General | MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | UN | 34 | 31884.23
Aglomerado Resistente a la Humedad | 3.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES | General | GRAPA PROFIX 14/50MM X 10.000 UN - SAP GS1451 | HERR0091 | CAJA | 0.35 | 22000
Subtotal Aglomerado Resistente a la Humedad
Alfombra | 3.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES | General | ALFOMBRA TERRA IVORY 4MT | PISO0047 | M2 | 27 | 4610.58
Subtotal Alfombra
PVC Alveolar Fotolaminado - Romancia 8 mm Bambuu | 3.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES | General | REVESTIMIENTO MURO BAMBU HC127 - 240X40 CM - 8UN/CJ | REVT0062 | CAJA | 1.4 | 55960.21
PVC Alveolar Fotolaminado - Romancia 8 mm Bambuu | 3.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES | General | PERFIL L 20X20MMX3MTS BLANCO | ESQI0015 | UN | 3 | 3451.63
PVC Alveolar Fotolaminado - Romancia 8 mm Bambuu | 3.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES | General | ESQUINERO P/CERAMICA10MMX2,5M BLANCO | ESQI0034 | UN | 1 | 976.93
PVC Alveolar Fotolaminado - Romancia 8 mm Bambuu | 3.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES | General | TORNILLO AUTO AVELLANANTE 6X11/4 PTA. FINA | FIJA0175 | UN | 200 | 12.83
PVC Alveolar Fotolaminado - Romancia 8 mm Bambuu | 3.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES | General | PERFIL L 11X11MMX3MTS BLANCO | ESQI0014 | UN | 2 | 1520.73
Subtotal PVC Alveolar Fotolaminado - Romancia 8 mm Bambuu
Piso Vinílico SPC | 3.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES | General | PISO VINILICO MANDALA GRECO SPC -N | PISO0029 | CAJA | 11 | 23234.09
Subtotal Piso Vinílico SPC
Salpicadero Cocina | 3.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES | General | PLACA FIBROCEMENTO SIMPLICIMA MAD RUSTICA SOFT 6MM | PLAC0066 | UN | 0.5 | 26318
Salpicadero Cocina | 3.2. REVESTIMIENTOS INTERIORES | General | ADHESIVO DE MONTAJE MULTIPROPOSITO 850 - HEAVY DUTY | SELL0045 | UN | 0.25 | 8686
Subtotal Salpicadero Cocina
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | ESMALTE PATAGUAL 250 GALONES | REVT0249 | LTS | 15 | 4440
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | PINCEL PLANO N-12 | ARES0235 | UN | 0.1 | 415
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | RODILLO HELA CORTAGOTA 18CM PELO 15MM | HERR0636 | UN | 0.25 | 3032.23
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | LIJA MADERA GR-080 | HERR0119 | UN | 1 | 127
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | LIJA MADERA GR-120 | HERR0120 | UN | 3 | 127.83
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | LIJA MADERA GR-180 | HERR0121 | UN | 1 | 148.98
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | CINTA ENMASCARAR 1 (PEGOTE) | ADHE0021 | UN | 1 | 470.21
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | CINTA ENMASCARAR 2 (PEGOTE) | ADHE0022 | UN | 4 | 933.63
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | PAPEL KRAFT 135 GR - 1.60 ANCHO 6000 | HERR0759 | ML | 7 | 398.03
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | DILUYENTE DUCO 1LT | HERR0632 | UN | 1 | 2441.38
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | PAÑO LIMPIEZA BLANCO | HERR0712 | KG | 1 | 2759.8
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | BROCHA 1 | HERR0033 | UN | 0.1 | 319.65
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | BROCHA 1-1/2 | HERR0034 | UN | 0.1 | 509.23
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | BROCHA 2-1/2 | HERR0035 | UN | 0.1 | 927.09
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | BROCHA 3 | HERR0036 | UN | 0.25 | 1083.97
Esmalte Al Agua | 3.3. PINTURAS | General | BROCHA 4 | HERR0256 | UN | 0.25 | 1510.96
Subtotal Esmalte Al Agua
Esmalte Hidrofugante AR27 | 3.3. PINTURAS | General | ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - BLANCO RFR 9003 | REVT0261 | TINETA | 0.14 | 67000
Esmalte Hidrofugante AR27 | 3.3. PINTURAS | General | RODILLO CHIPORRO 18 cm MANGO ROJO | HERR0374 | UN | 0.15 | 6839.49
Esmalte Hidrofugante AR27 | 3.3. PINTURAS | General | BROCHA 2 | HERR0255 | UN | 0.15 | 665.22
Esmalte Hidrofugante AR27 | 3.3. PINTURAS | General | BROCHA 4 | HERR0256 | UN | 0.15 | 1510.96
Esmalte Hidrofugante AR27 | 3.3. PINTURAS | General | LIJA ORBITAL P-180 | HERR0132 | UN | 1 | 330
Esmalte Hidrofugante AR27 | 3.3. PINTURAS | General | ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - ANTIFUNGI AZUL RFS | REVT0258 | TINETA | 0.1 | 67000
Esmalte Hidrofugante AR27 | 3.3. PINTURAS | General | ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - VERDE RF RFS0427 | REVT0259 | TINETA | 0.1 | 67000
Esmalte Hidrofugante AR27 | 3.3. PINTURAS | General | ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - AMARILLO RFS0869 | REVT0260 | TINETA | 0.1 | 67000
Subtotal Esmalte Hidrofugante AR27
Pintura Base | 3.3. PINTURAS | General | MASTERWALL SAHARA HIDDEN WHITE 23KG | REVT0025 | TN | 1 | 72405.95
Pintura Base | 3.3. PINTURAS | General | RODILLO CHIPORRO 18 cm MANGO ROJO | HERR0374 | UN | 0.25 | 6839.49
Pintura Base | 3.3. PINTURAS | General | LIJA ORBITAL P-060 | HERR0127 | UN | 1 | 411.08
Pintura Base | 3.3. PINTURAS | General | LIJA ORBITAL P-080 | HERR0128 | UN | 1 | 410
Pintura Base | 3.3. PINTURAS | General | LIJA ORBITAL P-100 | HERR0285 | UN | 1 | 330
Pintura Base | 3.3. PINTURAS | General | LIJA ORBITAL P-120 | HERR0130 | UN | 1 | 340.07
Subtotal Pintura Base
Espuma de Poliuretano | 3.4. SELLOS | General | ESPUMA DE POLIURETANO EP3000 750ML | SELL0003 | UN | 2 | 4075.75
Subtotal Espuma de Poliuretano
Flashing Tape | 3.4. SELLOS | General | SIGNO 60MM X 25M (FLASHING TAPE) | SELL0025 | ROLLO | 2 | 10554.99
Subtotal Flashing Tape
Pasta de Retape | 3.4. SELLOS | General | HOLZMASSE: MASILLA B/SOLV. 1K MADERA NATURAL 08 75 | REVT0199 | UN | 1.75 | 18563
Pasta de Retape | 3.4. SELLOS | General | PASTA MURO INTERIOR F-15 25KG | REVT0037 | TINETA | 0.25 | 13194.39
Pasta de Retape | 3.4. SELLOS | General | ENDURECEDOR P/MASILLA 28gr | HERR0603 | UN | 1 | 1505.91
Pasta de Retape | 3.4. SELLOS | General | MASILLA MAGICA LIVIANA 700ML | HERR0638 | UN | 0.15 | 13378.91
Subtotal Pasta de Retape
Sellador Acrílico | 3.4. SELLOS | General | SELLADOR ACRILICO PINTABLE | SELL0023 | UN | 3 | 930.03
Subtotal Sellador Acrílico
Sellador de Silicona Neutra | 3.4. SELLOS | General | SIKASIL IN BLANCO CARTUCHO X 280ML | SELL0051 | UN | 3 | 3083
Subtotal Sellador de Silicona Neutra
Sello Exterior de Poliuretano | 3.4. SELLOS | General | SIKAFLEX 221 BLANCO 600CC PATE | SELL0062 | UN | 6.5 | 6000
Subtotal Sello Exterior de Poliuretano
Sellos Interiores Pintables | 3.4. SELLOS | General | DYNAFLEX 230 PREMIUM CARTUCHO | SELL0040 | UN | 1 | 0
Subtotal Sellos Interiores Pintables
Cinturas de Escalera en MDP | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | UN | 0.4 | 31884.23
Cinturas de Escalera en MDP | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | TORNILLO VOLC/MAD P/AGUDA CINCADO 6x1. 1/4 in | FIJA0312 | UN | 35 | 6.74
Subtotal Cinturas de Escalera en MDP
Cornisas de Baño | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | UN | 0.09 | 31884.23
Cornisas de Baño | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | PUNTA F-12/50mm x 5000un | FIJA0324 | CAJA | 0.0014 | 2953.01
Cornisas de Baño | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | PUTTY W.B. FACE 264 SA/HEMLOCK | REVT0255 | TINETA | 0.001 | 66480.09
Subtotal Cornisas de Baño
Endolados de Ventanas | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | UN | 0.09 | 31884.23
Endolados de Ventanas | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | TORNILLO VOLC/MAD P/AGUDA CINCADO 6x1. 1/4 in | FIJA0312 | UN | 100 | 6.74
Endolados de Ventanas | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | PUTTY W.B. FACE 264 SA/HEMLOCK | REVT0255 | TINETA | 0.001 | 66480.09
Subtotal Endolados de Ventanas
Guardapolvos de MDP | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | MDP RH 12X2440X3280 | PLAC0004 | UN | 0.76 | 31884.23
Guardapolvos de MDP | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | PUNTA F-12/50mm x 5000un | FIJA0324 | CAJA | 0.04 | 2953.01
Guardapolvos de MDP | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | PUTTY W.B. FACE 264 SA/HEMLOCK | REVT0255 | TINETA | 0.001 | 66480.09
Subtotal Guardapolvos de MDP
Nariz de Grada de Aluminio | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | PROTECCIÓN GRADA ALUMINIO MATE 6ML | VARI0144 | UN | 0.14 | 13183.59
Nariz de Grada de Aluminio | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | ANGULO ALUMINIO 20 X 20 MATE | ESQI0031 | UN | 0.14 | 3977
Subtotal Nariz de Grada de Aluminio
Pilastras | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | GUARDAPOLVO CHAFLAN 45MM LARGO 2,4 | MODU0033 | UN | 20 | 1200
Pilastras | 3.5. MOLDURAS SOBREPUESTAS | General | PUNTA F-12/50mm x 5000un | FIJA0324 | CAJA | 0.06 | 2953.01
Subtotal Pilastras
Accesorios de Baño | 4.1. ACCESORIOS SANITARIOS | General | BARRA BAÑO EXTENSIBLE 90-160 BLANCO | ARBA0149 | UN | 1 | 6702.04
Accesorios de Baño | 4.1. ACCESORIOS SANITARIOS | General | LLAVE LAVADORA ANGULAR 1/2 X 3/4 ACQUAMIX | ARBA0236 | UN | 2 | 2485.89
Subtotal Accesorios de Baño
Inodoro Blanco descarga a muro | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | JUEGO 2P WC CADIZ C/ASTO SOFT CLOSE | ARBA0193 | UN | 1 | 68590
Inodoro Blanco descarga a muro | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | TUBO DE CONEXIÓN WC AL MURO | ARBA0196 | UN | 1 | 6225.19
Inodoro Blanco descarga a muro | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | SET LLAVE ANG 1/2HI X 15/16HI 30 CM UN | AGPO0031 | UN | 1 | 4190
Subtotal Inodoro Blanco descarga a muro
Lavamanos Caburgua Fanaloza | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | LAVAMANOS BLANCO CABURGUA | ARBA0215 | UN | 1 | 14976.62
Lavamanos Caburgua Fanaloza | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | PEDESTAL UNIVERSAL CABURGUA BLANCO | ARBA0216 | UN | 1 | 9346.14
Lavamanos Caburgua Fanaloza | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | KIT INSTALACION LAVAMANOS STANDARD | ARBA0037 | UN | 1 | 6164.03
Lavamanos Caburgua Fanaloza | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | MONOMANDO LAVAMANOS PRONTO | ARBA0218 | UN | 1 | 8890.82
Lavamanos Caburgua Fanaloza | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | CAPUCHON GOMA SANITARIO 050X040 | ALCN0113 | UN | 1 | 450.05
Lavamanos Caburgua Fanaloza | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | VALVULA DE VENTEO MINI VENT DN32-50 9067906 | ALCN0124 | UN | 1 | 13008.14
Subtotal Lavamanos Caburgua Fanaloza
Tina Acero Esmaltado Blanco | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | TINA BAÑO 1200x0700x360 BLANCA | ARBA0107 | UN | 1 | 50041.4
Tina Acero Esmaltado Blanco | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | BURLETE TERMINACIÓN P/PLATO DUCHA 3MTS | ARBA0011 | UN | 1 | 2851.01
Tina Acero Esmaltado Blanco | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | DESAGUE PLASTICO TINA C/REBALSE C/SIFON HOFFENS | ARBA0019 | UN | 1 | 6500
Tina Acero Esmaltado Blanco | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | MONOMANDO DUCHA TINA PRONTO | ARBA0220 | UN | 1 | 16515.39
Tina Acero Esmaltado Blanco | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | PIEZA BASE TINA 7227A 600X280X165MM 30KG/M3 | ARBA0062 | UN | 2 | 3700
Tina Acero Esmaltado Blanco | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | TORNILLO VOLC/MAD CRS 8 X 3 | FIJA0145 | UN | 50 | 19
Tina Acero Esmaltado Blanco | 4.2. ARTEFACTOS DE BAÑOS | General | CELOSIA VENT. PLANA 023X023CM BLANCA | VETI0017 | UN | 1 | 1399.98
Subtotal Tina Acero Esmaltado Blanco
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | CODO SANITARIO BLANCO 040X87,5° C/GOMA 2028809 | ALCN0020 | UN | 1 | 167
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | CODO PVC SANITARIO 40 X 45° BLANCO 2028807 | ALCN0115 | UN | 1 | 373.67
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | CODO SANITARIO BLANCO 050X87,5° 2028814 | ALCN0022 | UN | 11 | 291.42
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | CODO SANITARIO BLANCO 075X87,5° 2028818 | ALCN0024 | UN | 3 | 516.86
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | CODO SANITARIO BLANCO 110X45° 2028819 | ALCN0025 | UN | 2 | 784.26
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | CODO SANITARIO BANCO REGISTRO C/G 110X87,5 (2028327) | ALCN0144 | UN | 1 | 4901.49
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | COPLA SANITARIO BLANCO 040MM | ALCN0032 | UN | 1 | 460.23
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | COPLA SANITARIO BLANCO 050MM 2028843 | ALCN0033 | UN | 7 | 1090.14
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | COPLA SANITARIO BLANCO 075MM | ALCN0034 | UN | 3 | 638.11
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | COPLA SANITARIO BLANCO 110MM 2028847 | ALCN0098 | UN | 3 | 798.92
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | REDUCCION SANITARIO BLANCO 050X040MM 2028950 | ALCN0099 | UN | 2 | 318.48
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | REDUCCION SANITARIO BLANCO 110X050MM | ALCN0100 | UN | 1 | 1067.59
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | TEE SANITARIO BLANCO 050X050MM 2029079 | ALCN0104 | UN | 1 | 580.31
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | TEE SANITARIO BLANCO 110MM 2029087 | ALCN0105 | UN | 1 | 1402.95
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | TEE PVC SANIT. 110 X 50 MM BLANCO | ALCN0069 | UN | 3 | 1444.17
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | TEE SANITARIO BLANCO 110X075MM 2029093 | ALCN0107 | UN | 1 | 1160.73
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | TEE REGISTRO SANITARIO BLANCO 110MM | ALCN0077 | UN | 1 | 2033.3
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | TUBERIA PVC SANITARIO 40 MM BLANCO *2036308* | ALCN0122 | UN | 0.033 | 4433.19
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | TUBERIA PVC SANITARIO 50 MM BLANCO 2036319* | ALCN0087 | ML | 2.51 | 7157.16
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | TUBERIA PVC SANITARIO 75 MM BLANCO 2036320* | ALCN0088 | ML | 6.42 | 10071.11
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | TUBERIA PVC SANITARIO 110 MM BLANCO 2036321* | ALCN0086 | ML | 0.95 | 4154.57
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | TAPA GORRO SANITARIO BLANCO 050MM | ALCN0061 | UN | 1 | 40
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | TORNILLO CAB/LENT PTA FINA 8 X 1/2 in | FIJA0142 | UN | 20 | 6
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | TORNILLO VOLC/MAD P/AGUDA CINCADO 6x1. 1/4 in | FIJA0312 | UN | 20 | 6.74
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | LUBRICANTE PVC 500GRS | LUBR0002 | UN | 0.2 | 1778
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | CINTA GALVANIZADA PERFORADA 10MTS | HERR0052 | UN | 0.15 | 13450
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | ABRAZADERA SANITARIA GRIS OMEGA 75MM | ARBA0242 | UN | 6 | 581.61
PVC Sanitario Blanco | 4.3. RED DE ALCANTARILLADO | General | ABRAZADERA SANITARIA GRIS OMEGA 50 MM | ARBA0243 | UN | 3 | 0
Subtotal PVC Sanitario Blanco
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | CODO PP-R 25 MM | AGPO0006 | UN | 13 | 135.64
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | CODO PP-R 32 MM | AGPO0007 | UN | 2 | 189.16
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | CODO PPR 025X45° | AGPO0003 | UN | 5 | 144.12
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | CODO PPR GRIS/VERDE HE 025X1/2 R-MET | AGPO0010 | UN | 2 | 1101.32
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | CODO PPR GRIS/VERDE HE 025X3/4 R-MET | AGPO0173 | UN | 1 | 1512.17
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | LLAVE PASO PP-R CROM 25 MM | AGPO0039 | UN | 5 | 4032.28
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | ALARGADOR VASTAGO XL LARGO 110mm | AGPO0181 | UN | 3 | 2398
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | LLAVE PASO PPR 032MM C/CAMPANA CROMADA | AGPO0103 | UN | 1 | 4096
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | PASATUBO PPR 025MM | AGPO0043 | UN | 1 | 413.74
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | TEE PPR 025X025 FUS. BETA | AGPO0108 | UN | 5 | 160.62
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | TEE PPR HE 025X1/2 R-MET | AGPO0160 | UN | 2 | 1210.57
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | TEE REDUCCION FUSION 32X25X25 | AGPO0139 | UN | 1 | 336.13
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | TEE PPR HI 025X1/2 R-MET | AGPO0067 | UN | 1 | 1035.82
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | TERMINAL PPR HE 025X1/2 | AGPO0117 | UN | 2 | 947.56
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | TERMINAL PPR HI 025X1/2 | AGPO0118 | UN | 3 | 785.8
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | TERMINAL PPR HI 025X3/4 | AGPO0183 | UN |  | 1278.06
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | TERMINAL PPR HE 25X3/4 | AGPO0086 | UN | 1 | 1392.64
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | COPLA PP-R 25 MM | AGPO0022 | UN |  | 393.5
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | TUBERIA PPR 25X6 MTS BETA S3 | AGPO0120 | UN | 1.5 | 1881.77
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | TUBERIA PPR 32X6 MTS BETA S3 | AGPO0121 | UN | 0.1 | 1383
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | CINTA TEFLON 1/2 | AGPO0001 | UN | 1 | 166.08
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | TAPA GORRO PVC 3/4 HI | AGPO0178 | UN | 2 | 130
Tuberías PPR - PN16 - Koalition | 4.4. RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE | General | TAPA GORRO PVC 1/2 HI | AGPO0179 | UN | 3 | 104.8
Subtotal Tuberías PPR - PN16 - Koalition
Lavaplatos Sobreponer Inoxidable | 4.5. ARTEFACTOS DE COCINA | General | CAPUCHON GOMA SANITARIO 040X032 | ARBA0013 | UN | 1 | 275
Subtotal Lavaplatos Sobreponer Inoxidable
Lavarropas Estandar | 4.5. ARTEFACTOS DE COCINA | General | LAVARROPA MODELO TQO DE 15 LITROS | ARCO0054 | UN | 1 | 9017.8
Lavarropas Estandar | 4.5. ARTEFACTOS DE COCINA | General | ATRIL METALICO LAVARROPA 15L 2-PATAS | ARCO0056 | UN | 1 | 10415.91
Lavarropas Estandar | 4.5. ARTEFACTOS DE COCINA | General | LLAVE DE BOLA JARDIN/LAVADERO 1/2 | ARCO0057 | UN | 1 | 2669.82
Subtotal Lavarropas Estandar
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CABLE ROJO 1,5MM2 450-750V | ELEC0113 | ML | 138.1 | 194.02
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CABLE BLANCO 1,5MM2 450-750V | ELEC0111 | ML | 55.7 | 185.18
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CABLE VERDE 1,5MM2 450-750V | ELEC0115 | ML | 55.7 | 184.75
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CABLE ROJO 2,5MM2 450-750V | ELEC0029 | ML | 94.36 | 317.64
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CABLE BLANCO 2,5MM2 450-750V | ELEC0023 | ML | 94.36 | 317.17
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CABLE VERDE 2,5MM2 450-750V | ELEC0030 | ML | 94.36 | 317.57
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CABLE FLEXIBLE 10AWG M/S/C/B/FLEX | ELEC0506 | UN | 10 | 773.92
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | TUBO FLEXIBLE L/HALOGENO 20MM (100MTS) | ELEC0358 | ML | 146.95 | 309.49
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | SALIDA CAJA L/HALOG 20MM GRIS PARES | ELEC0207 | UN | 500 | 181.79
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CINTA GOMA AUTOFUNDENTE EPR 5M 19MM X 0.76MM NEGRA | ELEC0675 | UN | 1 | 1895.06
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CINTA VINIL 19MM X 9MM TEMFLEX 165 NEGRO | ELEC0605 | UN | 1 | 901.99
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CINTA AISLANTE VINILICA 19MM X18MTS ROJO - AM TEMFLEX 165 | ELEC0481 | UN | 0.15 | 1249.48
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CINTA AISLANTE VINILICA 19MM X18MTS VERDE - AM TEMFLEX 165 | ELEC0482 | UN | 0.15 | 340.73
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CINTA AISLANTE VINILICA 19MM X18MTS BLANCO - AM TEMFLEX 165 | ELEC0483 | UN | 0.15 | 964
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | ALAMBRE GALVANIZADO # 18 | ACER0002 | KG | 0.1 | 1797.75
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CINTA GALVANIZADA PERFORADA 10MTS | HERR0052 | UN | 0.15 | 13450
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | TORNILLO CAB/LENT PTA FINA 8 X 1/2 in | FIJA0142 | UN | 20 | 6
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | ABRAZADERA 1/2 20MM ELECTROGALV | ELEC0460 | UN | 200 | 67.41
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | TORNILLO VOLC/MAD 6 x 3/4 in PTA FINA | FIJA0147 | UN | 400 | 5
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | PASTA SOLDAR LATA 250 GRS | HERR0379 | UN | 0.5 | 3593.04
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | SOLDADURA ROLLO 50% ESTAÑO | HERR0224 | UN | 0.5 | 18114.22
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CARTUCHO YANES GAS BUTANO (190GRS) | EQPO0005 | UN | 2 | 1458.57
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | AMARRA PLASTICA BLANCA 4,8X287MM | HERR0008 | UN | 10 | 41.92
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | TERMINAL FERRULE 1,5MM 14AWG GRIS | ELEC0318 | UN | 250 | 9.52
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | TERMINAL FERRULE 2,5MM 14AWG GRIS | ELEC0229 | UN | 380 | 8.94
Estándar - Canalizado Eléctrico | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | TERMINAL FERRULE 6MM 10AWG VERDE | ELEC0316 | UN | 10 | 33.43
Subtotal Estándar - Canalizado Eléctrico
Estándar - Empalme | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CAJA EMPALME PLASTICA 7010-PMD DIN HORIZONTAL | ELEC0458 | UN | 1 | 16751
Estándar - Empalme | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CONDUIT PVC NARANJO 025X3MTS | ELEC0047 | UN | 0.5 | 776.16
Estándar - Empalme | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CONDUIT PVC NARANJO 032X6MTS | ELEC0247 | UN | 0.5 | 1983.31
Estándar - Empalme | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | SALIDA CAJA CONDUIT 32MM | ELEC0387 | UN | 1 | 128.96
Estándar - Empalme | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | SALIDA CAJA CONDUIT 25MM - 3/4 | ELEC0198 | UN | 1 | 56.05
Estándar - Empalme | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CURVA PVC 3/4 (25mm) 90 G. CEM. | ELEC0200 | UN | 1 | 166.74
Estándar - Empalme | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CURVA PVC 32MM 90° | ELEC0378 | UN | 1 | 238.03
Subtotal Estándar - Empalme
Enchufes e Interruptores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CAJA EMPOTRABLE PLASTICA 3P RECTANGULAR AZUL | ELEC0164 | UN | 55 | 1250.29
Enchufes e Interruptores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | PLACA CIEGA SINTHESI S17 BLANCO | ELEC0418 | UN | 13 | 513.01
Enchufes e Interruptores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | TAPA CIEGA PLASTICA RIGIDA C/TORNILLOS | ELEC0320 | UN | 7 | 90.87
Enchufes e Interruptores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CAJA ESTANCA UNIVERSAL | ELEC0303 | UN | 1 | 1695.19
Enchufes e Interruptores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | PLACA SIMPLE SINTHESI S17 BLANCO | ELEC0417 | UN | 6 | 520.35
Enchufes e Interruptores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | PLACA DOBLE S17 BLANCO | ELEC0123 | UN | 13 | 517.07
Enchufes e Interruptores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | PLACA TRIPLE S17 BLANCO | ELEC0124 | UN | 1 | 789.63
Enchufes e Interruptores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | INTERRUPTOR 9/12 16A 250V SINTHESI S17 BLANCO | ELEC0416 | UN | 10 | 684.96
Enchufes e Interruptores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | CONMUTADOR 9/24 16A 250V SINTHESI 17 BLANCO | ELEC0287 | UN | 2 | 946.23
Enchufes e Interruptores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | TOMACORRIENTE BIPASO 10/16A 250V 2P+T S17 BLANCO | ELEC0130 | UN | 25 | 1337
Enchufes e Interruptores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | Legacy missing material 1088 | LEGACY-MATERIAL-1088 |  |  | 0
Subtotal Enchufes e Interruptores
Estándar - Lámparas Interiores y Exteriores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | PORTALAMPARA BASE RECTA BLANCO | ELEC0181 | UN | 5 | 877.44
Estándar - Lámparas Interiores y Exteriores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | TORTUGA LED 15W 6500K BLCA. PLASTICA IP65 ELECTR | ELEC0760 | UN | 2 | 6518.27
Estándar - Lámparas Interiores y Exteriores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | FOCO TORTUGA LED CIRCULAR 12W 6000K 840LM IP54 | ELEC0711 | UN | 2 | 5488.79
Estándar - Lámparas Interiores y Exteriores | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | TORNILLO VOLC/MAD P/AGUDA CINCADO 6x1. 1/4 in | FIJA0312 | UN | 20 | 6.74
Subtotal Estándar - Lámparas Interiores y Exteriores
Tablero 24 Modulos | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | TABLERO EMBUTIDO 24 PUERTOS 2 NIVELES TAPA BLANCA | ELEC0172 | UN | 1 | 15530.99
Tablero 24 Modulos | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | INT AUTOMATICO 1X 10A C 6KA RX3 | ELEC0381 | UN | 1 | 2399.73
Tablero 24 Modulos | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | INT AUTOMATICO 1X 16A C 6KA RX3 | ELEC0382 | UN | 2 | 2399.99
Tablero 24 Modulos | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | INT AUTOMATICO 2X 25A C 10KA RX3 | ELEC0496 | UN | 1 | 4268.78
Tablero 24 Modulos | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | REPARTIDOR BIPOLAR 100A 4MOD LEGR- 400401 | ELEC0539 | UN | 1 | 21994.15
Tablero 24 Modulos | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25A 30MA AC RX3 | ELEC0511 | UN | 3 | 12959
Tablero 24 Modulos | 5.1. RED DE ELECTRICIDAD | General | BORNE TIERRA VERDE 8 SALIDAS 16MM2 PARA RIEL DIN O BARRA | ELEC0186 | UN | 1 | 6577.8
Subtotal Tablero 24 Modulos
Extracción Forzada | 5.2. EXTRACCIÓN FORZADA | General | EXTRACTOR RETON 150 BTH CON SENSOR | VETI0032 | UN | 1 | 48736.84
Extracción Forzada | 5.2. EXTRACCIÓN FORZADA | General | CELOSIA EXTERIOR WIND BAFFLE 100MM BLCA | VETI0034 | UN | 1 | 8934.93
Extracción Forzada | 5.2. EXTRACCIÓN FORZADA | General | CELOSIA EXTERIOR WIND BAFFLE 150MM BLCA | VETI0042 | UN | 1 | 11549.28
Extracción Forzada | 5.2. EXTRACCIÓN FORZADA | General | EXTRACTOR RETON 100 BTH 12V INTERRUPTOR | VETI0028 | UN | 1 | 48304.5
Extracción Forzada | 5.2. EXTRACCIÓN FORZADA | General | DUCTO PLASTICO PARA MURO 100mm X 100mm | VETI0025 | UN | 1 | 2631.06
Subtotal Extracción Forzada
M-01 Mesón Base Lavaplatos | 6.2. MUEBLES DE COCINA | General | MUEBLES LAVAPLATOS M01 PUELO | MUEB0049 | UN | 1 | 48470
Subtotal M-01 Mesón Base Lavaplatos
Closet Estándar | 6.3. MUEBLES DE DORMITORIO | General | MUEBLE M03 PUELO | MUEB0051 | UN | 2 | 45000
Closet Estándar | 6.3. MUEBLES DE DORMITORIO | General | MUEBLE M02 PUELO | MUEB0050 | UN | 1 | 91000
Subtotal Closet Estándar
Subtotal Espejada
Subtotal Espejada Ampliada
Subtotal Normal
Subtotal Normal Ampliada
Total General

## Total Materials
SKU | Material | Subtype | Unit | Quantity | Unit Price | Cost
ACER0002 | ALAMBRE GALVANIZADO # 18 | General | KG
ACER0044 | PERFIL RECTANGULAR 200 X 100 X 5 X 6000MM | General | UN
ACER0094 | TUBO REDONDO 1 3/4 PULGX2MMX6MT | General | UN
ADHE0012 | ADHESIVO VINILIT TRADICIONAL 240CC | General | UN
ADHE0021 | CINTA ENMASCARAR 1 (PEGOTE) | General | UN
ADHE0022 | CINTA ENMASCARAR 2 (PEGOTE) | General | UN
ADHE0061 | ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX 60 | General | UN
ADHE0063 | ADHESIVO AEROLITE UP-4145 SACO 25 Kg | General | SACO
ADHE0069 | COLA FRIA 20KG | General | TINETA
AGLL0002 | CLIP ABRAZADERA TUBO BAJADA 80 [MM] BLANCO | General | UN
AGLL0004 | CANALETA AGUA LLUVIA PRO 110 [MM] x 4 [M] BLANCA 2028229 | General | UN
AGLL0008 | COPLA TUBO BAJADA 80 [MM] BLANCO 2028872 | General | UN
AGLL0011 | SOPORTE CANALETA BLANCO 2028873 | General | UN
AGLL0013 | TAPA CANALETA P025 BLANCO UNIVERSAL 2028875 | General | UN
AGLL0016 | TUBO BAJADA 80 [MM] x 3 [M] P/CANALETA BLANCO 2028228 | General | UN
AGLL0021 | BAJADA CEMENTADA BLANCO UNIVERSAL 2028869 | General | UN
AGLL0029 | CODO PVC P/TUBO BAJADA BLANCO 45° H-H 9053245 | General | UN
AGLL0030 | CANALETA AGUA LLUVIA PRO 110 [MM] x 4 [M] NEGRO | General | UN
AGPO0001 | CINTA TEFLON 1/2 | General | UN
AGPO0003 | CODO PPR 025X45° | General | UN
AGPO0006 | CODO PP-R 25 MM | General | UN
AGPO0007 | CODO PP-R 32 MM | General | UN
AGPO0010 | CODO PPR GRIS/VERDE HE 025X1/2 R-MET | General | UN
AGPO0022 | COPLA PP-R 25 MM | General | UN
AGPO0031 | SET LLAVE ANG 1/2HI X 15/16HI 30 CM UN | General | UN
AGPO0039 | LLAVE PASO PP-R CROM 25 MM | General | UN
AGPO0043 | PASATUBO PPR 025MM | General | UN
AGPO0067 | TEE PPR HI 025X1/2 R-MET | General | UN
AGPO0086 | TERMINAL PPR HE 25X3/4 | General | UN
AGPO0103 | LLAVE PASO PPR 032MM C/CAMPANA CROMADA | General | UN
AGPO0108 | TEE PPR 025X025 FUS. BETA | General | UN
AGPO0117 | TERMINAL PPR HE 025X1/2 | General | UN
AGPO0118 | TERMINAL PPR HI 025X1/2 | General | UN
AGPO0120 | TUBERIA PPR 25X6 MTS BETA S3 | General | UN
AGPO0121 | TUBERIA PPR 32X6 MTS BETA S3 | General | UN
AGPO0139 | TEE REDUCCION FUSION 32X25X25 | General | UN
AGPO0160 | TEE PPR HE 025X1/2 R-MET | General | UN
AGPO0173 | CODO PPR GRIS/VERDE HE 025X3/4 R-MET | General | UN
AGPO0178 | TAPA GORRO PVC 3/4 HI | General | UN
AGPO0179 | TAPA GORRO PVC 1/2 HI | General | UN
AGPO0181 | ALARGADOR VASTAGO XL LARGO 110mm | General | UN
AGPO0183 | TERMINAL PPR HI 025X3/4 | General | UN
AISL0023 | AISLA POLIESTER 36M2 50MMX2,4X15M (FISITERM) | General | ROLLO
AISL0027 | POLIESTIRENO EXPANDIDO A/D 4000X1000X130MM 10 KG M3 | General | M2
AISL0028 | PANEL AISLANTE DE 365 MM X 1350 MM X 70 MM | General | UN
AISL0029 | PANEL AISLANTE DE 1305 MM X 675 MM X 70 MM | General | UN
AISL0030 | PANEL AISLANTE DE 1305 MM X 1350 MM X 70 MM | General | UN
AISL0031 | PANEL AISLANTE DE 1305 MM X 797 MM X 70 MM | General | UN
AISL0032 | PANEL AISLANTE DE 310 MM X 1063 MM X 50 MM | General | UN
AISL0033 | PANEL AISLANTE DE 1470 MM X 1063 MM X 50 MM | General | UN
ALCN0020 | CODO SANITARIO BLANCO 040X87,5° C/GOMA 2028809 | General | UN
ALCN0022 | CODO SANITARIO BLANCO 050X87,5° 2028814 | General | UN
ALCN0024 | CODO SANITARIO BLANCO 075X87,5° 2028818 | General | UN
ALCN0025 | CODO SANITARIO BLANCO 110X45° 2028819 | General | UN
ALCN0032 | COPLA SANITARIO BLANCO 040MM | General | UN
ALCN0033 | COPLA SANITARIO BLANCO 050MM 2028843 | General | UN
ALCN0034 | COPLA SANITARIO BLANCO 075MM | General | UN
ALCN0061 | TAPA GORRO SANITARIO BLANCO 050MM | General | UN
ALCN0069 | TEE PVC SANIT. 110 X 50 MM BLANCO | General | UN
ALCN0077 | TEE REGISTRO SANITARIO BLANCO 110MM | General | UN
ALCN0086 | TUBERIA PVC SANITARIO 110 MM BLANCO 2036321* | General | ML
ALCN0087 | TUBERIA PVC SANITARIO 50 MM BLANCO 2036319* | General | ML
ALCN0088 | TUBERIA PVC SANITARIO 75 MM BLANCO 2036320* | General | ML
ALCN0098 | COPLA SANITARIO BLANCO 110MM 2028847 | General | UN
ALCN0099 | REDUCCION SANITARIO BLANCO 050X040MM 2028950 | General | UN
ALCN0100 | REDUCCION SANITARIO BLANCO 110X050MM | General | UN
ALCN0104 | TEE SANITARIO BLANCO 050X050MM 2029079 | General | UN
ALCN0105 | TEE SANITARIO BLANCO 110MM 2029087 | General | UN
ALCN0107 | TEE SANITARIO BLANCO 110X075MM 2029093 | General | UN
ALCN0113 | CAPUCHON GOMA SANITARIO 050X040 | General | UN
ALCN0115 | CODO PVC SANITARIO 40 X 45° BLANCO 2028807 | General | UN
ALCN0122 | TUBERIA PVC SANITARIO 40 MM BLANCO *2036308* | General | UN
ALCN0124 | VALVULA DE VENTEO MINI VENT DN32-50 9067906 | General | UN
ALCN0144 | CODO SANITARIO BANCO REGISTRO C/G 110X87,5 (2028327) | General | UN
ARBA0011 | BURLETE TERMINACIÓN P/PLATO DUCHA 3MTS | General | UN
ARBA0013 | CAPUCHON GOMA SANITARIO 040X032 | General | UN
ARBA0019 | DESAGUE PLASTICO TINA C/REBALSE C/SIFON HOFFENS | General | UN
ARBA0037 | KIT INSTALACION LAVAMANOS STANDARD | General | UN
ARBA0062 | PIEZA BASE TINA 7227A 600X280X165MM 30KG/M3 | General | UN
ARBA0107 | TINA BAÑO 1200x0700x360 BLANCA | General | UN
ARBA0149 | BARRA BAÑO EXTENSIBLE 90-160 BLANCO | General | UN
ARBA0193 | JUEGO 2P WC CADIZ C/ASTO SOFT CLOSE | General | UN
ARBA0196 | TUBO DE CONEXIÓN WC AL MURO | General | UN
ARBA0215 | LAVAMANOS BLANCO CABURGUA | General | UN
ARBA0216 | PEDESTAL UNIVERSAL CABURGUA BLANCO | General | UN
ARBA0218 | MONOMANDO LAVAMANOS PRONTO | General | UN
ARBA0220 | MONOMANDO DUCHA TINA PRONTO | General | UN
ARBA0236 | LLAVE LAVADORA ANGULAR 1/2 X 3/4 ACQUAMIX | General | UN
ARBA0242 | ABRAZADERA SANITARIA GRIS OMEGA 75MM | General | UN
ARBA0243 | ABRAZADERA SANITARIA GRIS OMEGA 50 MM | General | UN
ARCO0054 | LAVARROPA MODELO TQO DE 15 LITROS | General | UN
ARCO0056 | ATRIL METALICO LAVARROPA 15L 2-PATAS | General | UN
ARCO0057 | LLAVE DE BOLA JARDIN/LAVADERO 1/2 | General | UN
ARES0235 | PINCEL PLANO N-12 | General | UN
ELEC0023 | CABLE BLANCO 2,5MM2 450-750V | General | ML
ELEC0029 | CABLE ROJO 2,5MM2 450-750V | General | ML
ELEC0030 | CABLE VERDE 2,5MM2 450-750V | General | ML
ELEC0047 | CONDUIT PVC NARANJO 025X3MTS | General | UN
ELEC0111 | CABLE BLANCO 1,5MM2 450-750V | General | ML
ELEC0113 | CABLE ROJO 1,5MM2 450-750V | General | ML
ELEC0115 | CABLE VERDE 1,5MM2 450-750V | General | ML
ELEC0123 | PLACA DOBLE S17 BLANCO | General | UN
ELEC0124 | PLACA TRIPLE S17 BLANCO | General | UN
ELEC0130 | TOMACORRIENTE BIPASO 10/16A 250V 2P+T S17 BLANCO | General | UN
ELEC0164 | CAJA EMPOTRABLE PLASTICA 3P RECTANGULAR AZUL | General | UN
ELEC0172 | TABLERO EMBUTIDO 24 PUERTOS 2 NIVELES TAPA BLANCA | General | UN
ELEC0181 | PORTALAMPARA BASE RECTA BLANCO | General | UN
ELEC0186 | BORNE TIERRA VERDE 8 SALIDAS 16MM2 PARA RIEL DIN O BARRA | General | UN
ELEC0198 | SALIDA CAJA CONDUIT 25MM - 3/4 | General | UN
ELEC0200 | CURVA PVC 3/4 (25mm) 90 G. CEM. | General | UN
ELEC0207 | SALIDA CAJA L/HALOG 20MM GRIS PARES | General | UN
ELEC0229 | TERMINAL FERRULE 2,5MM 14AWG GRIS | General | UN
ELEC0247 | CONDUIT PVC NARANJO 032X6MTS | General | UN
ELEC0287 | CONMUTADOR 9/24 16A 250V SINTHESI 17 BLANCO | General | UN
ELEC0303 | CAJA ESTANCA UNIVERSAL | General | UN
ELEC0316 | TERMINAL FERRULE 6MM 10AWG VERDE | General | UN
ELEC0318 | TERMINAL FERRULE 1,5MM 14AWG GRIS | General | UN
ELEC0320 | TAPA CIEGA PLASTICA RIGIDA C/TORNILLOS | General | UN
ELEC0358 | TUBO FLEXIBLE L/HALOGENO 20MM (100MTS) | General | ML
ELEC0378 | CURVA PVC 32MM 90° | General | UN
ELEC0381 | INT AUTOMATICO 1X 10A C 6KA RX3 | General | UN
ELEC0382 | INT AUTOMATICO 1X 16A C 6KA RX3 | General | UN
ELEC0387 | SALIDA CAJA CONDUIT 32MM | General | UN
ELEC0416 | INTERRUPTOR 9/12 16A 250V SINTHESI S17 BLANCO | General | UN
ELEC0417 | PLACA SIMPLE SINTHESI S17 BLANCO | General | UN
ELEC0418 | PLACA CIEGA SINTHESI S17 BLANCO | General | UN
ELEC0458 | CAJA EMPALME PLASTICA 7010-PMD DIN HORIZONTAL | General | UN
ELEC0460 | ABRAZADERA 1/2 20MM ELECTROGALV | General | UN
ELEC0481 | CINTA AISLANTE VINILICA 19MM X18MTS ROJO - AM TEMFLEX 165 | General | UN
ELEC0482 | CINTA AISLANTE VINILICA 19MM X18MTS VERDE - AM TEMFLEX 165 | General | UN
ELEC0483 | CINTA AISLANTE VINILICA 19MM X18MTS BLANCO - AM TEMFLEX 165 | General | UN
ELEC0496 | INT AUTOMATICO 2X 25A C 10KA RX3 | General | UN
ELEC0506 | CABLE FLEXIBLE 10AWG M/S/C/B/FLEX | General | UN
ELEC0511 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25A 30MA AC RX3 | General | UN
ELEC0539 | REPARTIDOR BIPOLAR 100A 4MOD LEGR- 400401 | General | UN
ELEC0605 | CINTA VINIL 19MM X 9MM TEMFLEX 165 NEGRO | General | UN
ELEC0675 | CINTA GOMA AUTOFUNDENTE EPR 5M 19MM X 0.76MM NEGRA | General | UN
ELEC0711 | FOCO TORTUGA LED CIRCULAR 12W 6000K 840LM IP54 | General | UN
ELEC0760 | TORTUGA LED 15W 6500K BLCA. PLASTICA IP65 ELECTR | General | UN
EQPO0005 | CARTUCHO YANES GAS BUTANO (190GRS) | General | UN
ESQI0014 | PERFIL L 11X11MMX3MTS BLANCO | General | UN
ESQI0015 | PERFIL L 20X20MMX3MTS BLANCO | General | UN
ESQI0031 | ANGULO ALUMINIO 20 X 20 MATE | General | UN
ESQI0034 | ESQUINERO P/CERAMICA10MMX2,5M BLANCO | General | UN
ESQI0037 | PERFIL L 40MM X 40MM X 3M BLANCO | General | UN
FIJA0031 | CLAVO R20 034X100 BK 96MM (1500UN) | General | CAJA
FIJA0057 | GRAPA PROFIX 80/12MM X 120.000 UN X CAJA - SAP 1924 | General | UN
FIJA0138 | TORNILLO 6X1-5/8 | General | UN
FIJA0142 | TORNILLO CAB/LENT PTA FINA 8 X 1/2 in | General | UN
FIJA0144 | TORNILLO VOLC. CRS 6 X 2 | General | UN
FIJA0145 | TORNILLO VOLC/MAD CRS 8 X 3 | General | UN
FIJA0147 | TORNILLO VOLC/MAD 6 x 3/4 in PTA FINA | General | UN
FIJA0175 | TORNILLO AUTO AVELLANANTE 6X11/4 PTA. FINA | General | UN
FIJA0219 | TIRAFONDO HBS 8X120 | General | UN
FIJA0221 | TIRAFONDO TBS 6X100 | General | UN
FIJA0223 | TIRAFONDO TBS 6X120 | General | UN
FIJA0229 | TIRAFONDO TBS 8X100 | General | UN
FIJA0231 | TIRAFONDO TBS 8X140 | General | UN
FIJA0232 | TIRAFONDO TBS 8X160 | General | UN
FIJA0246 | ANCLAJE TITEN 1/2x4 ZINCADO | General | UN
FIJA0253 | TIRAFONDO TBS 6X80 | General | UN
FIJA0260 | PUNTILLAS 1 1/2 | General | KG
FIJA0279 | PLACA ESTRUCTURALl AS 3 (76,2mm) x 6 (152mm) | General | UN
FIJA0280 | PLACA ESTRUCTURAL AS 4 (101,6mm) x 8 (203,2mm) | General | UN
FIJA0283 | CLAVO HELICOIDAL PROFIX 2.8X75mmX250X20 | General | CAJA
FIJA0284 | CLAVO HELICOIDAL PROFIX 2.5X65mmX300X30 | General | CAJA
FIJA0312 | TORNILLO VOLC/MAD P/AGUDA CINCADO 6x1. 1/4 in | General | UN
FIJA0324 | PUNTA F-12/50mm x 5000un | General | CAJA
FIJA0332 | TIRAFONDO HBS 8X100 | General | UN
FIJA0344 | 14GA 52-1/2FT COILED STRAP CMST14 | General | ROLLO
FIJA0345 | 2 X 6IN MEDIUM L ANGLE ZMAX ML26Z | General | UN
FIJA0347 | WHT PLACE C PLACA MADERA-HORMGON 60X440X3 | General | UN
FIJA0349 | CLAVO GALVANIZADO EN CALIENTE 10D 3.8MM X 76.2MM 50UNI | General | UN
FIJA0383 | TORNILLO LENTEJA PUNTA FINA 8 - 3/4 | General | UN
FIJA0410 | TIRAFONDO TBS 10X100 | General | UN
FIJA0411 | TOR VOLC/MAD CRS FOSFATADO 6 X 1.1/4 | General | UN
FIJA0416 | TORNILLO C/HEX APERF ESPAD/LABIO EPDM 10-12X2.1/2 | General
FIJA0424 | AUTOPERFORANTE STITCH HEX- 1/4 - 14/7/8 | General | UN
FIJA0429 | TORNILLO PARA CONECTOR SDS 1/4 X 1. 1/2 SDS25112 | General | UN
FIJA0487 | TIRAFONDO HBS 5X80 | General | UN
FIJA0498 | TIRAFONDO TBS 8X250 | General | UN
FIJA0499 | TORNILLO ESTRUCTURAL DOBLE ROSCA Ø 8.0 X 275MM PROTEC + T40 | General | UN
FIJA0502 | CLAVO ANILL. PROFIX GALV 2.9X60MMX600X8R | General | CAJA
HERR0008 | AMARRA PLASTICA BLANCA 4,8X287MM | General | UN
HERR0033 | BROCHA 1 | General | UN
HERR0034 | BROCHA 1-1/2 | General | UN
HERR0035 | BROCHA 2-1/2 | General | UN
HERR0036 | BROCHA 3 | General | UN
HERR0052 | CINTA GALVANIZADA PERFORADA 10MTS | General | UN
HERR0091 | GRAPA PROFIX 14/50MM X 10.000 UN - SAP GS1451 | General | CAJA
HERR0114 | LAPIZ BICOLOR | General | UN
HERR0119 | LIJA MADERA GR-080 | General | UN
HERR0120 | LIJA MADERA GR-120 | General | UN
HERR0121 | LIJA MADERA GR-180 | General | UN
HERR0127 | LIJA ORBITAL P-060 | General | UN
HERR0128 | LIJA ORBITAL P-080 | General | UN
HERR0130 | LIJA ORBITAL P-120 | General | UN
HERR0132 | LIJA ORBITAL P-180 | General | UN
HERR0184 | PUNTA THOR T-25 | General | UN
HERR0185 | PUNTA THOR TX-20 | General | UN
HERR0186 | PUNTA THOR TX-30 | General | UN
HERR0187 | PUNTA THOR TX-40 | General | UN
HERR0224 | SOLDADURA ROLLO 50% ESTAÑO | General | UN
HERR0255 | BROCHA 2 | General | UN
HERR0256 | BROCHA 4 | General | UN
HERR0285 | LIJA ORBITAL P-100 | General | UN
HERR0290 | PUNTA PHILLIPS PUNTA CRUZ | General | UN
HERR0316 | LAPIZ CARPINTERO | General | UN
HERR0374 | RODILLO CHIPORRO 18 cm MANGO ROJO | General | UN
HERR0379 | PASTA SOLDAR LATA 250 GRS | General | UN
HERR0570 | HOJA SIERRA BIMETALICA 1/2 x 12 in 24 DIENTES | General | UN
HERR0603 | ENDURECEDOR P/MASILLA 28gr | General | UN
HERR0632 | DILUYENTE DUCO 1LT | General | UN
HERR0636 | RODILLO HELA CORTAGOTA 18CM PELO 15MM | General | UN
HERR0638 | MASILLA MAGICA LIVIANA 700ML | General | UN
HERR0712 | PAÑO LIMPIEZA BLANCO | General | KG
HERR0749 | HOJA DE SIERRA | General | UN
HERR0759 | PAPEL KRAFT 135 GR - 1.60 ANCHO 6000 | General | ML
HOJL0009 | PLANCHA LISA PREPINTADA NEGRA 0.5MM 1,219 x 4,200 | General | UN
HOJL0012 | CLIP FIJACION PANEL CN-2 | General | UN
IMPE0005 | CAVE POLFLEX 20L | General | TINETA
LEGACY-1071 | TIRAFONDO TBS 6X240 | General | UN
LEGACY-MATERIAL-1088 | Legacy missing material 1088 | General
LUBR0002 | LUBRICANTE PVC 500GRS | General | UN
MADE0008 | PINO 2 X 10 X 3.20 MT CEPILLADO SECO | General | UN
MADE0029 | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x138,3.2 | General | UN
MADE0033 | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x185,3.2 | General | UN
MADE0037 | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,2.4 | General | UN
MADE0040 | MAD ASER, ESTRUC, PINO, IMPREG SECO, CALIB, 41x90,3.2 | General | UN
MADE0080 | PINO CEPILLADO SECO 2X2X3200 | General | UN
MAESTRANZA0001 | PLACA L - 200+75 X 400 X 5MM | General | KG
MEMB0011 | MEMBRANA HIDROFUGA 80G/M2 75M2 IMP | General | ROLLO
MODU0033 | GUARDAPOLVO CHAFLAN 45MM LARGO 2,4 | General | UN
MODU0043 | CUBREJUNTA TRANSICION MANDALA GRECO PVC | General | UN
MUEB0049 | MUEBLES LAVAPLATOS M01 PUELO | General | UN
MUEB0050 | MUEBLE M02 PUELO | General | UN
MUEB0051 | MUEBLE M03 PUELO | General | UN
PISO0029 | PISO VINILICO MANDALA GRECO SPC -N | General | CAJA
PISO0047 | ALFOMBRA TERRA IVORY 4MT | General | M2
PLAC0004 | MDP RH 12X2440X3280 | General | UN
PLAC0008 | OSB APA 9.5 X 1,22 X 2,44 MM | General | UN
PLAC0045 | SMART PANNEL H1. 11,1X1220X4880MM | General | UN
PLAC0062 | YESO CARTON XR BR 15mm x 1,2 x 2,4 VOLCAN | General | UN
PLAC0066 | PLACA FIBROCEMENTO SIMPLICIMA MAD RUSTICA SOFT 6MM | General | UN
PLAC0075 | MDP 18MM P5 2,05 X 3,28 MT | General | UN
PLAC0078 | MDP RH 18X2440X3275 | General | UN
PUER0138 | PUERTA FIBRA 850X2000 COPAGUE MARCO PVC BLANCO DERECHA | Normal | UN
PUER0138 | PUERTA FIBRA 850X2000 COPAGUE MARCO PVC BLANCO DERECHA | Normal Ampliada | UN
PUER0139 | PUERTA FIBRA 850X2000 COPAGUE MARCO PVC BLANCO IZQUIERDA | Espejada | UN
PUER0139 | PUERTA FIBRA 850X2000 COPAGUE MARCO PVC BLANCO IZQUIERDA | Espejada Ampliada | UN
PUER0140 | PUERTA FIBRA 800X2000 COPAGUE MARCO PVC BLANCO DERECHA | Normal | UN
PUER0141 | PUERTA FIBRA 800X2000 COPAGUE MARCO PVC BLANCO IZQUIERDA | Espejada | UN
PUER0144 | PUERTA TERMINADA 750X2000, MARCO 30X115X6000 DERECHA | Normal | UN
PUER0145 | PUERTA TERMINADA 750X2000, MARCO 30X115X6000 IZQUIERDA | Espejada | UN
PUER0146 | PUERTA TERMINADA 750X2000 CELOSIA MARCO 30X115 IZQUIERDA | Espejada | UN
PUER0146 | PUERTA TERMINADA 750X2000 CELOSIA MARCO 30X115 IZQUIERDA | Espejada Ampliada | UN
PUER0147 | PUERTA TERMINADA 750X2000 CELOSIA MARCO 30X115 DERECHA | Normal | UN
PUER0147 | PUERTA TERMINADA 750X2000 CELOSIA MARCO 30X115 DERECHA | Normal Ampliada | UN
PUER0151 | PUERTA TERMINADA 650X2000, MARCO 30X115X6000 DERECHA | General | UN
PUER0152 | PUERTA TERMINADA 650X2000, MARCO 30X115X6000 IZQUIERDA | General | UN
QCLL0074 | TOPE PUERTA BASICO 30mmNEGRO BOLSA | General | UN
QCLL0098 | CERRADURA MANILLA EMBUTIDA SCANAVINI 1180 ACCESO | General | UN
QCLL0099 | CERRADURA MANILLA EMBUTIR SCANAVINI 1184 COCINA | General | UN
QCLL0111 | CERRADURA MANILLA EMBUTIDA SCANAVINI 1054 - AN | General | UN
REVT0025 | MASTERWALL SAHARA HIDDEN WHITE 23KG | General | TN
REVT0037 | PASTA MURO INTERIOR F-15 25KG | General | TINETA
REVT0062 | REVESTIMIENTO MURO BAMBU HC127 - 240X40 CM - 8UN/CJ | General | CAJA
REVT0078 | MALLA FABRIC MESH 46ML GRIS | General | ROLLO
REVT0090 | YESO 25KG | General | SACO
REVT0147 | BARNIZ VITRIFICANTE POLIURETANO GALON | General | UN
REVT0199 | HOLZMASSE: MASILLA B/SOLV. 1K MADERA NATURAL 08 75 | General | UN
REVT0249 | ESMALTE PATAGUAL 250 GALONES | General | LTS
REVT0255 | PUTTY W.B. FACE 264 SA/HEMLOCK | General | TINETA
REVT0258 | ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - ANTIFUNGI AZUL RFS | General | TINETA
REVT0259 | ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - VERDE RF RFS0427 | General | TINETA
REVT0260 | ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - AMARILLO RFS0869 | General | TINETA
REVT0261 | ESMALTE HAF: HIDROFUGANTE AUTOLIMPIANTE - BLANCO RFR 9003 | General | TINETA
SELL0003 | ESPUMA DE POLIURETANO EP3000 750ML | General | UN
SELL0023 | SELLADOR ACRILICO PINTABLE | General | UN
SELL0025 | SIGNO 60MM X 25M (FLASHING TAPE) | General | ROLLO
SELL0040 | DYNAFLEX 230 PREMIUM CARTUCHO | General | UN
SELL0045 | ADHESIVO DE MONTAJE MULTIPROPOSITO 850 - HEAVY DUTY | General | UN
SELL0051 | SIKASIL IN BLANCO CARTUCHO X 280ML | General | UN
SELL0062 | SIKAFLEX 221 BLANCO 600CC PATE | General | UN
SELL0064 | ESPUMA POLIURETANO ADHESIVA EP7000 750 ML (GUN GRADE) | General | UN
VARI0061 | HOJA REPUESTO CARTONERO ANCHO | General | UN
VARI0076 | MALLA MOSQUETERA PLASTICA BLANCA 1,25X30MTS | General | ROLLO
VARI0103 | PUNTA MAGNETICA 5/16 8MMX65MM | General | UN
VARI0144 | PROTECCIÓN GRADA ALUMINIO MATE 6ML | General | UN
VARI0379 | POLIETILENO TRANSPARENTE 200 MICRAS 3 PARA 6 MTS PH | General | ROLLO
VENT0156 | V1 1180X1700 LINEA AMAERICANA DS49 | General | UN
VENT0157 | V2 550X900 LINEA AMAERICANA DS49 | General | UN
VENT0158 | V2 550X900 BAÑO LINEA AMAERICANA DS49 | General | UN
VENT0159 | V3 900X1300 LINEA AMAERICANA DS49 | General | UN
VENT0160 | V4 1180X1300 LINEA AMAERICANA DS49 | General | UN
VETI0017 | CELOSIA VENT. PLANA 023X023CM BLANCA | General | UN
VETI0025 | DUCTO PLASTICO PARA MURO 100mm X 100mm | General | UN
VETI0028 | EXTRACTOR RETON 100 BTH 12V INTERRUPTOR | General | UN
VETI0032 | EXTRACTOR RETON 150 BTH CON SENSOR | General | UN
VETI0034 | CELOSIA EXTERIOR WIND BAFFLE 100MM BLCA | General | UN
VETI0035 | VENT PASIVA JONAS 4 VERSION CUADRADA (F) CON TYFON | General | UN
VETI0042 | CELOSIA EXTERIOR WIND BAFFLE 150MM BLCA | General | UN
VETI0044 | CELOSIA BEAGLE 35 X 13CM BLANCO | General | UN
VETI0050 | CELOSIA PROYECTANTE #150 BLANCA CON SELLO HERMÉTICO 801702 | General | UN
Subtotal Espejada
Subtotal Espejada Ampliada
Subtotal Normal
Subtotal Normal Ampliada
Total General